|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2024 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ПС «Ласточка»  КТП-2348  ТП-195Б  ТП-411  ТП-195Б  ТП-402 | 01.02.2024  07.02.2024  12.02.2024  12.02.2024  21.02.2024  27.02.2024 | с 09-00 до 11-20  с 14-00 до 16-10  с 10-00 до 11-20  с 13-20 до 14-40  с 10-00 до 16-11  с 14-00 до 16-00 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |