|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За март 2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | КТПН-364  ТП-812  ТП-81  ТП-365  ТП-165  ТП-812  МТП-308  ТП-812 | 10.03.2022  15.03.2022  17.03.2022  22.03.2022  23.03.2022  29.03.2022  30.03.2022  31.03.2022 | с 14-00 до 15-20  с 10-00 до 13-00  с 13-30 до 15-00  с 13-30 до 15-40  с 13-30 до 14-35  с 10-00 до 12-33  с 10-00 до 11-20  с 10-00 до 12-40 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |