|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характер раскрываемой информации** | **Период** | **Информация** |
| 19 г (абз. 8) | О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения; | IV кв. 2023 г. | Объем свободной для технологического присоединения (по Актам ТП):6(10) кВ -75.99 МВт0,4кВ – 1.642 МВт потребленной трансформаторной мощности за IV кв. 2023 года составляет (по Актам ТП) 6(10)кВ -3.02 МВт0,4кВ – 3.033 МВт |