|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения  | Время включения |
| КТП 499ПС СинегорскТП-405ТП 365КТПН 462ТП 158ТП 118КТПН 2408ТП 214 | 01.02.1802.02.1806.02.1808.02.1812.02.1815.02.1819.02.1821.02.1822.02.18 | с 09-45 час. до 10-20 час. с 12-00 час. до 15-00 час.с 10-00 час. до 10-40 час.c 09-30 час. до 10-00 час.c 13-30 час. до 14-30 час.с 10-00 час. до 10-55 час.с 14-00 час. до 16-30 часс 10-47 час. до 11-10 часс 10-00 час. до 11-10 час |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |