## 02-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 02:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000158.41 | 000000.10 | 000029.79 | 000000.36 | 37.6/21,8 | 10,6/6,4 | 6,4/3,6 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0.120 | 000198.39 | 000000.11 | 000041.00 | 000000.47 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000412.00 | 000000.24 | 000032.46 | 000000.09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.050 | 000366.18 | 000000.31 | 000090.10 | 000000.08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.036 | 002625.28 | 000000.05 | 000540.64 | 000005.51 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.046 | 003392.11 | 000000.15 | 000817.80 | 000000.39 |  |  |  | 8
Диспетчер МУП"Электросервис" Стрелов С.А.

## 03-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС"Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 03:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000158.41 | 000000.10 | 000029.79 | 000000.36 | 36.8/21.2 | 10,6/6,4 | 6,4/3,5 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0.120 | 000198.41 | 000000.11 | 000041.01 | 000000.47 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000142.77 | 000000.24 | 000032.46 | 000000.09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.050 | 000366.19 | 000000.31 | 000090.11 | 000000.08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.035 | 002625.39 | 000000.05 | 000540.68 | 000005.51 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.050 | 003392.23 | 000000.15 | 000817.84 | 000000.39 |  |  |  | 8
Диспетчер МУП"Электросервис" Стрелов С.А.

## 04-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 04:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000158.41 | 000000.10 | 00029.79 | 000000.36 | 36.9/21.5 | 10.6/6,4 | 6,4/3,5 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0.120 | 000198.43 | 000000.11 | 000041.01 | 000000.47 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000142.77 | 000000.24 | 000032.46 | 000000.09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.052 | 000366.21 | 000000.31 | 000090.11 | 000000.08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.035 | 002625.49 | 000000.05 | 000540.73 | 000005.51 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.057 | 00339.35 | 000000.15 | 000817.88 | 000000.39 |  |  |  | 8
Диспетчер МУП"Электросервис" Стрелов С.А.

## 09-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 09:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000158.41 | 000000.10 | 000029.79 | 000000.36 | 36,5/21,4 | 10,6/6,4 | 6,4/3,6 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0.046 | 000198.56 | 000000.11 | 000041.05 | 000000.47 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000142.77 | 000000.24 | 000032.45 | 000000.09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.053 | 000366.35 | 000000.31 | 000090.16 | 000000.08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.036 | 002626.47 | 000000.05 | 000540.99 | 000005.51 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.056 | 003398.26 | 000000.15 | 000818.22 | 000000.39 |  |  |  | 8
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В..

## 10-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 10:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000158.41 | 000000.10 | 000029.79 | 000000.36 | 36,4/21,3 | 10,6/6,4 | 6,4/3,6 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0.046 | 000198.58 | 000000.11 | 000041.05 | 000000.47 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000142.77 | 000000.24 | 000032.46 | 000000.09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.053 | 000366.36 | 000000.31 | 000090.17 | 000000.08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.036 | 002626.60 | 000000.05 | 000541.02 | 000005.51 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.056 | 003393.37 | 000000.15 | 000818.26 | 000000.39 |  |  |  | 8
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В.

## 11-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 11:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000158.41 | 000000.10 | 000029.79 | 000000.36 | 36,7/21,4 | 10,6/6,4 | 6,4/3,6 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0.045 | 000198.60 | 000000.11 | 000041.06 | 000000.47 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000142.77 | 000000.24 | 000032.41 | 000000.09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.060 | 000366.39 | 000000.31 | 000090.18 | 000000.08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.036 | 002626.77 | 000000.05 | 000541.07 | 000005.51 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.056 | 003393.52 | 000000.15 | 000818.31 | 000000.39 |  |  |  | 8
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В.

## 18-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 18:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000158.41 | 000000.10 | 000029,79 | 000000.36 | 36,7/21,4 | 10,6/6,4 | 6,4/3,6
2 | ВВ Т2-10 | 0.049 | 000198.80 | 000000.11 | 000041.12 | 000000.47
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000142.77 | 000000.24 | 000032.46 | 000000.09
4 | ВВ Т2-6 | 0.062 | 000366.56 | 000000.31 | 000090.25 | 000000.08
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.054 | 002628,23 | 000000.05 | 000541.49 | 000005.51
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.058 | 003394,65 | 000000.15 | 000818.79 | 000000.39
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В.

## 19-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 19:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000158.41 | 000000.10 | 000020,29 | 000000.36 |  | 36,7/21,4 | 10,4/6 | 6,2/3,6
2 | ВВ Т2-10 | 0.054 | 000198.83 | 000000.11 | 000041.12 | 000000.47
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000142.77 | 000000.24 | 000032.46 | 000000.09
4 | ВВ Т2-6 | 0.070 | 000366.58 | 000000.31 | 000090.26 | 000000.08
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.055 | 002628,45 | 000000.05 | 000541.55 | 000005.51
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.067 | 003394,82 | 000000.15 | 000818.85 | 000000.39
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В.

## 20-00 ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 20:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000158.41 | 000000.10 | 000029.79 | 000000.36 | 36,7/21,4 | 10,6/6,4 | 6,4/3,6
2 | ВВ Т2-10 | 0.058 | 000198.85 | 000000.11 | 000041.13 | 000000.47
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000142.77 | 000000.24 | 000032.46 | 000000.09
4 | ВВ Т2-6 | 0.078 | 000366.61 | 000000.31 | 000090.27 | 000000.08
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.059 | 002628,69 | 000000.05 | 000541.62 | 000005.51
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.075 | 003395,03 | 000000.15 | 000818.93 | 000000.39
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В.

## 21-00 ПС "Ласточка
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000158.41 | 000000.10 | 000029.79 | 000000.36 | 38,2/22,2 | 10,8/6,3 | 6,4/3,8 | 8
2 | ВВ Т2-10 | 0.060 | 000198.89 | 000000.11 | 000041.14 | 000000.47 |  |  |  | 8
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000142.77 | 000000.24 | 000032.46 | 000000.09 |  |  |  | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.090 | 000366.64 | 000000.31 | 000090.28 | 000000.08 |  |  |  | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.063 | 002628,94 | 000000.05 | 000541.68 | 000005.51 |  |  |  | 8
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.087 | 003395,24 | 000000.15 | 000819.00 | 000000.39 |  |  |  | 8
Диспетчер МУП"Электросервис" Степанюк В.Н.

## ПС "Синегорская"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Синегорская" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 02:00-21:00 19.06.2019г.
Часы | Ракт.Т1-6 | Qреакт.Т1-6 | Ракт.Т2-6 | Qреакт.Т2-6 | Ток Т1-6 | Ток Т2-6 | Ток 4л-Сг-6 | Ракт.4л-Сг-6 | Ток 7л-Сг-6 | Ракт.7л-Сг-6 | ТН1-6(UкВ) | ТН2-6(UкВ) | ТН2-35(UкВ) | ПБВ Т1/Т2
2 | 10535.616 | 4754.957 | 00120,765 | ______ | 0 | нет | 10 | 00407,590 | 30 | 23848.526 | 6.4 | 6.4 | 36 | 1/2
3 |  |  | 00120,765 |  |  |  | 10 | 00407,592 | 30 | 23848.659 | 6.4 | 6.4 | 36
4 |  |  | 00120,766 |  |  |  | 10 | 00407,592 | 30 | 23848.743 | 6.4 | 6.4 | 36
9 |  |  | 00120,777 |  |  |  | 10 | 00407,593 | 45 | 23849.751 | 36 | 6.3 | 36
10 |  |  | 00120,779 |  |  |  | 10 | 00407,593 | 40 | 23849.755 | 6.3 | 6.3 | 36
11 |  |  | 00120,783 |  |  |  | 15 | 00407,594 | 45 | 23849.849 | 6.2 | 6.2 | 35
18 |  |  | 00120,803 |  |  |  | 10 | 00407,600 | 40 | 23851.177 | 6.3 | 6.3 | 36
19 |  |  | 00120,804 |  |  |  | 10 | 00407,600 | 50 | 23851.338 | 6.3 | 6.3 | 36
20 |  |  | 00120,806 |  |  |  | 10 | 00407,600 | 50 | 23851.531 | 6.3 | 6.3 | 36
21 |  |  | 00120,808 |  |  |  | 10 | 00407,601 | 50 | 23851.721 | 6.3 | 6.3 | 36
Замеры произвел Ивахненко А.В.

## 02-00 ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Нд" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 02:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | Положение РПН Т1;2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 00001.592 | 00000.108 | 0000.308 | 00000.108 | 36.7/21,8 | 10,6/6,1 | 1
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 00004.802 | 00000.218 | 0000.624 | 00000.218 |  |  | 1
3 | ВВ Т1-6 | 0 |  | 00000.108 |  |  |  |  | 1
4 | ВВ Т2-6 | 0.050 |  | 00000.218 |  |  |  |  | 1
3 | ВВ 6л--Нд-10 | 0.007 | 0012.104 | 00000.108 | 00001.289 | 00000.121 |  |  | 1
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 0.046 |  | 00000.218 |  |  |  |  | 1
Диспетчер МУП"Электросервис" Стрелов С.А.

## 03-00 ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС"Нд" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 03:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т1;2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 00001.592 | 00000.108 | 0000.308 | 00000.108 | 36.8/21.2 | 10,6/6,1 | 6,4/3,5 | 1
2 | ВВ Т2-10 | 0.009 | 00004.810 | 00000.218 | 0000.626 | 00000.218 |  |  |  | 1
3 | ВВ Т1-6 | 0 | [7 empty] | 8
4 | ВВ Т2-6 | 0.050 | [7 empty] | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 0.035 | [7 empty] | 8
6 | ВВ 6л-Нд-10 | 0.007 | 0012.130 | 00000.017 | 0000.295 | 00000.121 |  |  |  | 1
Диспетчер МУП"Электросервис" Стрелов С.А.

## 04-00 ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Нд" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 04:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т1;2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 00001.159 | 00000.108 | 0000.308 | 00000.108 | 37/21.5 | 10.5/6,1 | 6,4/3,5 | 1
2 | ВВ Т2-10 | 0.011 | 0004.817 | 00000.218 | 0000.627 | 00000.218 |  |  |  | 1
3 | ВВ Т1-6 | [8 empty] | 8
4 | ВВ Т2-6 | [8 empty] | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | [8 empty] | 8
3 | ВВ 6л-Нд-10 | 0.009 | 0012.166 | 00000.017 | 0001.303 | 00000.121 |  |  |  | 1
Диспетчер МУП"Электросервис" Стрелов С.А.

## 09-00 ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Нд" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 09:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т1:2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 00001.592 | 00000.016 | 0000.308 | 00000.108 | 36,7/21,4 | 10,4/6 | 6,4/3,6 | 1
2 | ВВ Т2-10 | 0.009 | 00004.865 | 00000.012 | 0000.638 | 00000.218 |  |  |  | 1
3 | ВВ Т1-6
4 | ВВ Т2-6 | [8 empty] | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | [8 empty] | 8
6 | ВВ 6л-Нд-10 | 0.009 | 00012.358 | 00000.017 | 00001.349 | 00000.121 |  |  |  | 1
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В..

## 10-00 ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 10:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т1;2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 00001.592 | 00000.016 | 0000.308 | 00000.108 | 36,5/21,3 | 10,6/6 | 6,4/3,6 | 1
2 | ВВ Т2-10 | 0.010 | 00004.867 | 00000.012 | 0000.637 | 00000.218 |  |  |  | 1
3 | ВВ Т1-6 | [8 empty] | 8
4 | ВВ Т2-6 | [8 empty] | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | [8 empty] | 8
6 | ВВ 6л-Нд-10 | 0.009 | 00012.427 | 00000.017 | 00001.356 | 00000.121 |  |  |  | 1
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В.

## 11-00 ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Нд" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 11:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т1;2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 00001.592 | 00000.016 | 0000.308 | 00000.108 | 36,5/21,4 | 10,4/6 | 6,4/3,6 | 1
2 | ВВ Т2-10 | 0.010 | 00004.874 | 00000.012 | 0000.638 | 00000.218 |  |  |  | 1
3 | ВВ Т1-6 | [8 empty] | 8
4 | ВВ Т2-6 | [8 empty] | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | [8 empty] | 8
6 | ВВ 6л-Нд-10 | 0.009 | 00012.455 | 00000.017 | 00001.362 | 00000.121 |  |  |  | 1
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В.

## 18-00 ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Нд" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 18:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т1;2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 00001.592 | 00000.016 | 0000.016 | 00000.108 | 38,2/22,2 | 10,6/6,2 | 6,4/3,7 | 1
2 | ВВ Т2-10 | 0.010 | 00004.926 | 00000.012 | 0000.012 | 00000.218 |  |  |  | 1
3 | ВВ Т1-6 | [8 empty] | 8
4 | ВВ Т2-6 | [8 empty] | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | [8 empty] | 8
3 | ВВ 6л-Нд-10 | 0.009 | 00012.705 | 00000.017 | 00001.423 | 00000.121 |  |  |  | 1
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В.

## 19-00 ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Нд" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 19:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т1;2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 00001.592 | 00000.016 | 0000.016 | 00000.108 | 38,2/22,2 | 10,6/6,2 | 6,4/3,7 | 1
2 | ВВ Т2-10 | 0.012 | 00004.939 | 00000.012 | 0000.012 | 00000.218 |  |  |  | 1
3 | ВВ Т1-6 | [8 empty] | 8
4 | ВВ Т2-6 | [8 empty] | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | [8 empty] | 8
6 | ВВ 6л-Нд-10 | 0.000 | 00012.773 | 00000.017 | 00001.437 | 00000.121 |  |  |  | 1
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В.

## 20-00 ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Нд" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 20:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т1;2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 00001.592 | 00000.016 | 0000.016 | 00000.108 | 38,2/22,2 | 10,6/6,2 | 6,4/3,7 | 1
2 | ВВ Т2-10 | 0.012 | 00004.947 | 00000.012 | 0000.012 | 00000.218 |  |  |  | 1
3 | ВВ Т1-6 | [8 empty] | 8
4 | ВВ Т2-6 | [8 empty] | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | [8 empty] | 8
6 | ВВ 6л-Нд-10 | 0.012 | 00012.810 | 00000.017 | 00001.443 | 00000.121 |  |  |  | 1
Диспетчер МУП"Электросервис" Павлюк Р.В.

## 21-00 ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Нд" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 21:00 19.06.2019г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т1;2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 00001.592 | 00000.016 | 0000.016 | 00000.108 | 38,2/22,2 | 10,8/6,3 | 6,4/3,8 | 1
2 | ВВ Т2-10 | 0.012 | 00004.959 | 00000.012 | 0000.013 | 00000.218 |  |  |  | 1
3 | ВВ Т1-6 | [8 empty] | 8
4 | ВВ Т2-6 | [8 empty] | 8
5 | ВВ 15л-Лт-10 | [8 empty] | 8
6 | ВВ 6л-Нд-10 | 0.012 | 00012.854 | 00000.017 | 00001.452 | 00000.121 |  |  |  | 1
Диспетчер МУП"Электросервис" Степанюк В.Н.