|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характер раскрываемой информации** | **Период** | **Информация** |
| 19 г (абз. 8) | О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения; | I кв. 2023 г. | Объем свободной для технологического присоединения (по Актам ТП):  6(10) кВ –80,64 МВт  0,4кВ – 5,42 МВт  потребленной трансформаторной мощности за I кв. 2023 года составляет (по Актам ТП)  6(10)кВ –0,6 МВт  0,4кВ – 1,34 МВт |