|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июль 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП 197  ТП 1240  ТП 1232  ТП 142  КТПН 2408  ТП 746  ТП 1239  ГРЩ №1  (ул. Пуркаева 29) | 10.07.18  12.07.18  13.07.18  17.07.18  18.07.18  19.07.18  20.07.18  26.07.18 | с 15-25 час. до 16-11 час.  с 11-00 час. до 16-00 час.  с 14-00 час. до 16-00 час.  c 13-30 час. до 14-35 час.  c 10-00 час. до 14-00 час.  с 15-00 час. до 16-20 час.  с 12-00 час. до 16-00 час.  с 11-00 час. до 15-20 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |