|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За январь 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование ТП, РП, КТП, ПС | Дата отключений | Время отключений | |  |  |  | | ТП-466 | 11.01.2023 | с 14-00 ч до 15-21 ч. | | ТП-159 | 23.01.2023 | с 13-40 ч. до 15-45 ч. | | ТП-366 | 24.01.2023 | с 13-20 ч. до 15-50 ч. | | ТП-551 | 31.01.2023 | с 13-30 ч. до 16-30 ч. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |