|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характер раскрываемой информации** | **Период** | **Информация** |
| 19 г (абз. 8) | О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения; | III кв. 2023 г. | Объем свободной для технологического присоединения (по Актам ТП):6(10) кВ –76.11 МВт0,4кВ – 3.125 МВт потребленной трансформаторной мощности за III кв. 2023 года составляет (по Актам ТП) 6(10)кВ –2.9 МВт0,4кВ – 1.58 МВт |