|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За апрель 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП 202ГРЩ ул. Горького, д. 76ТП 119ТП 214ТП 10 с. СинегорскКТПН 1009ТП 1004 | 04.04.1806.04.1809.04.1811.04.1819.04.1819.04.1824.04.18 | с 13-30 час. до 15-20 час. с 13-30 час. до 16-10 час.с 14-00 час. до 16-20 час.c 14-00 час. до 15-15 час.c 09-00 час. до 10-10 час.с 14-15 час. до 15-05 час.с 14-00 час. до 16-10 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |