|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | КТПН-2424  Горького 82б ЩР№3  ТП-140  ТП-140  КТПН-2424  ТП-380 | 08.02.19  08.02.19  11.02.19  13.02.19  18.02.19  22.02.19 | с 09-00 час. до 10-10 час.  с 13-35 час. до 14-40 час.  с 00-10 час. до 21-10 час.  с 12-00 час. до 15-00 час.  c 13-30 час. до 15-10 час.  c 10-00 час. до 15-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |