|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За сентябрь 2023 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-118КТПН-2408 ТП-143КТПН-422КТПН-748ТП-403ТП-197ТП-41ТП-140 | 06.09.202306.09.202315.09.202315.09.202318.09.202320.09.202322.09.202327.09.202329.09.2023 | с 10-44 до 12-00с 14-56 до 15-22с 09-00 до 11-00с 12-00 до 14-00с 10-00 до 14-00с 09-00 до 10-10с 14-00 до 16-00с 13-30 до 16-00с 16-20 до 16-40 |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |