|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За август 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-366 ТП-375 ТП-551 ТП-165 ТП-140 ТП-214 ТП-194 ТП-23 ТП-2 ТП-236 ТП-237 ТП-403 ТП-281 ТП-535 ТП-261 |  01.08.2019 01.08.2019 02.08.2019 06.08.2019 06.08.2019 07.08.2019 08.08.2019 08.08.2019 13.08.2019 15.08.2019 20.08.2019 22.08.2019 22.08.2019 27.08.2019 20.08.2019 | с 09-50 час. до 11-10 час. с 14-00 час. до 10-49 час.с 13-30 час. до 15-25 час.c 09-00 час. до 11-00 час.c 13-40 час. до 16-10 час.с 10-00 час. до 14-20 час.с 09-00 час. до 11-00 час.с 09-00 час. до 11-00 час.с 13-40 час. до 15-20 час.с 09-00 час. до 10-30 час.с 13-40 час. до 15-10 час.с 09-38 час. до 10-32 час.с 13-40 час. до 15-40 час.с 09-50 час. до 12-30 час.с 09-40 час. до 11-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |