|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За март 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-49  ТП-1219  ТП-551  ТП-551  ТП-1234  ТП-190  ТП-380  ТП-1136  ТП-203  ТП-123  ТП-143  ТП-176 | 01.03.19  04.03.19  05.03.19  12.03.19  12.03.19  13.03.19  15.03.19  20.03.19  20.03.19  26.03.19  27.03.19  28.03.19 | с 13-30 час. до 16-00 час.  с 10-00 час. до 10-20 час.  с 14-00 час. до 16-20 час.  c 09-00 час. до 10-20 час.  c 13-40 час. до 15-20 час.  с 13-30 час. до 15-30 час.  с 09-00 час. до 15-30 час.  с 10-00 час. до 10-40 час.  с 13-40 час. до 15-20 час.  с 13-45 час. до 15-40 час.  с 14-00 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 15-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |