|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июнь 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП 55  ТП 1140  ТП 8  ТП 499  ТП 4  ТП 2  ТП 10  ТП 165  ТП 166  ТП 278  ТП 332  ТП 551  ТП 532  ТП-6 Синегорск | 05.06.18  06.06.18  14.06.18  15.06.18  15.06.18  18.06.18  19.06.18  20.06.18  21.06.18  22.06.18  25.06.18  26.06.18  27.06.18  27.06.18 | с 13-30 час. до 16-00 час.  с 14-00 час. до 16-00 час.  с 10-00 час. до 12-00 час.  c 13-30 час. до 16-00 час.  c 14-00 час. до 16-00 час.  с 10-00 час. до 12-00 час.  с 10-00 час. до 12-00 час.  с 13-30 час. до 16-30 час.  с 13-30 час. до 16-30 час.  с 13-30 час. до 16-30 час.  с 13-30 час. до 16-30 час.  с 13-30 час. до 16-30 час.  с 13-30 час. до 16-30 час.  с 10-00 час. до 12-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |