|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За октябрь 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  КТПН-2424 ТП-551 ТП-68 ТП-261 КТПН-2424 ТП-1240 ТП-55 ТП-68 ТП-261 ТП-388 ТП-55 ТП-Весточка ТП-68 ТП-380 КТПН-499 ТП-55 КТПН-2424 ТП-261 ТП-401 |  02.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 24.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 29.10.2019 30.10.2019 | с 10-00 час. до 14-10 час. с 13-10 час. до 16-10 час.с 09-56 час. до 15-10 час.c 09-40 час. до 15-21 час.c 09-39 час. до 10-07 час.с 10-20 час. до 14-25 час.с 09-35 час. до 15-20 час.с 09-40 час. до 15-40 час.с 09-45 час. до 15-10 час.с 10-10 час. до 14-50 час.с 09-50 час. до 14-52 час.с 14-15 час. до 15-00 час.с 09-40 час. до 15-10 час.с 09-50 час. до 12-30 час.с 08-50 час. до 09-51 час.с 09-50 час. до 16-00 час.с 10-00 час. до 11-30 час.с 09-30 час. до 15-20 час.с 10-05 час. до 11-20 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |