|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За март 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-321  ТП-1004  ТП-321  ТП-203  ТП-252  ТП-321  ТП-1009  ТП-143 | 03.03.2021  08.03.2021  10.03.2021  17.03.2021  23.03.2021  25.03.2021  29.03.2021  30.03.2021 | с 10-00 до 17-00  с 14-00 до 17-00  с 10-00 до 16-00  с 14-00 до 13-00  с 13-30 до 15-10  с 14-00 до 16-30  с 14-00 до 15-20  с 14-00 до 16-40 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |