|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За ноябрь 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | РП-27  ТП-214  ТП-210  ТП-98  ТП-1240  ТП-Весточка  ТП-476  РП-37  ТП-402  ТП-383  ТП-1240 | 01.11.2021  02.11.2021  03.11.2021  08.11.2021  11.11.2021  19.11.2021  23.11.2021  24.11.2021  25.11.2021  25.11.2021  26.11.2021 | с 13-30 час. до 16-20 час.  с 10-00 час. до 14-00 час.  с 09-00 час. до 15-11 час.  с 13-30 час. до 16-25 час.  с 10-00 час. до 12-00 час.  с 10-55 час. до 11-30 час.  с 14-30 час. до 16-15 час.  с 09-00 час. до 15-00 час.  с 09-00 час. до 10-15 час.  с 13-00 час. до 16-00 час.  с 10-00 час. до 16-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |