|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-413ТП-150ТП-251ТП-119ТП-278КТПН-364КТПН-364 | 01.02.202201.02.202204.02.202208.02.202211.02.202224.02.202225.02.2022 | с 10-00 до 11-00с 14-00 до 15-10с 13-44 до 14-10с 13-30 до 16-10с 09-45 до 10-01с 14-00 до 15-15с 14-10 до 14-50 |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |