|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июнь 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-55 ТП-1140 ТП-1219 ТП-499 ТП-10 с. Синегорск ТП-4 с. Синегорск ТП-8 с. Синегорск ТП-551 ТП-532 ТП-71а ТП-202 |  03.06.2019 04.06.2019 05.06.2019 06.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 | с 13-00 час. до 15-00 час. с 13-00 час. до 15-00 час.с 13-00 час. до 15-00 час.c 13-00 час. до 15-00 час.c 13-30 час. до 15-00 час.с 13-30 час. до 15-00 час.с 13-30 час. до 15-00 час.с 13-00 час. до 15-00 час.с 13-00 час. до 15-00 час.с 13-00 час. до 15-00 час.с 13-00 час. до 15-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |