|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За май 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП 405  ТП 2337  ТП 365  ТП 10 (Синегорск)  ТП 281  ТП 130  ТП 236  ТП 1140 | 02.05.17  04.05.17  12.05.17  15.05.17  16.05.17  22.05.17  25.05.17  29.05.17 | с 13-30 час. до 15-35 час.  с 10-10 час. до 12-15 час.  с 13-30 час. до 15-45 час.  c 10-00 час. до 12-05 час.  c 14-00 час. до 16-20 час.  с 13-30 час. до 15-20 час.  с 13-30 час. до 18-10 час.  с 14-00 час. до 16-30 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |