|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За сентябрь 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-1136  ТП-140  ТП-41  ТП-251  ТП-55  ТП-232  ТП-415  ТП-176  ТП-55  ТП-34 | 09.09.2019  10.09.2019  11.09.2019  14.09.2019  15.09.2019  16.09.2019  17.09.2019  18.09.2019  22.09.2019  25.09.2019 | с 14-40 час. до 15-30 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-10 час.  c 13-30 час. до 15-40 час.  c 13-40 час. до 16-10 час.  с 13-40 час. до 15-40 час.  с 13-45 час. до 16-20 час.  с 14-00 час. до 16-00 час.  с 13-50 час. до 16-11 час.  с 09-30 час. до 15-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |