|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За сентябрь 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-1136 ТП-140 ТП-41 ТП-251 ТП-55 ТП-232 ТП-415 ТП-176 ТП-55 ТП-34  |  09.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 14.09.2019 15.09.2019 16.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 22.09.2019 25.09.2019  | с 14-40 час. до 15-30 час. с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-10 час.c 13-30 час. до 15-40 час.c 13-40 час. до 16-10 час.с 13-40 час. до 15-40 час.с 13-45 час. до 16-20 час.с 14-00 час. до 16-00 час.с 13-50 час. до 16-11 час.с 09-30 час. до 15-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |