|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июль 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН |  Дата отключения  | Время включения |
|  ТП-532 КТПН-2424 ТП-365 ТП-1234 ТП-142 ТП-301 ТП-1240 ТП-150 ТП-321 |  03.07.2019 04.07.2019 11.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 19.07.2019 23.07.2019 25.07.2019 25.07.2019 | с 09-30 час. до 11-30 час. с 09-35 час. до 10-49 час.с 13-30 час. до 16-00 час.c 14-00 час. до 16-10 час.c 13-30 час. до 16-20 час.с 10-00 час. до 12-00 час.с 10-00 час. до 13-00 час.с 10-00 час. до 12-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |