|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За март 2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| КТПН-364ТП-812ТП-81ТП-365ТП-165ТП-812МТП-308ТП-812 | 10.03.202215.03.202217.03.202222.03.202223.03.202229.03.202230.03.202231.03.2022 | с 14-00 до 15-20с 10-00 до 13-00с 13-30 до 15-00с 13-30 до 15-40с 13-30 до 14-35с 10-00 до 12-33с 10-00 до 11-20с 10-00 до 12-40 |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |