|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характер раскрываемой информации** | **Период** | **Информация** |
| 11, г | О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения; | 1 пол. 2017 г. | **ТП - 31** ТМ - 400 кВА: IА =155 А;IВ = 145 А; IС = 155 А ;Uф.А = 230 В; Uф.В = 230 В; Uф.С = 230В; **ТП - 197**ТМ №1 - 400 кВАIА = 80 А; IВ =130 А;IС = 100 А ;Uф.А = 238 В; Uф.В = 230 В; Uф.С = 225 В; ТМ №2 - 630 кВАIА = 200 А; IВ =150 А;IС = 150 А ;Uф.А = 235 В; Uф.В = 236 В; Uф.С = 235 В; **ТП - 363**  ТМ №1-400 кВАIА = 145 А;IВ = 130;IС = 122 А ;Uф.А = 230 В; Uф.В = 230 В; Uф.С = 230 В;  ТМ №1-400 кВАIА = 15 А;IВ = 16;IС = 19 А ;Uф.А = 230 В; Uф.В = 230 В; Uф.С = 230 В;  |