|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | П/ст «Синегорская»  ТП-31  ТП-1004  ТП-413  ТП-Весточка | 07.02.2020  12.02.2020  18.02.2020  25.02.2020  26.02.2020 | с 10-00 час. до 15-00 час.  с 13-20 час. до 14-40 час.  с 13-30 час. до 16-30 час.  с 10-00 час. до 13-00 час.  c 14-00 час. до 16-00 час.  . |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |