|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| П/ст «Синегорская»ТП-31ТП-1004ТП-413ТП-Весточка | 07.02.202012.02.202018.02.202025.02.202026.02.2020 | с 10-00 час. до 15-00 час.с 13-20 час. до 14-40 час.с 13-30 час. до 16-30 час.с 10-00 час. до 13-00 час.c 14-00 час. до 16-00 час.. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |