|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июль 2013 г. | **Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ,****РУ-0,4 кВ, трансформаторов :**№ ТП,РП,КТПН Дата отключения Время отключенияТП-160 8.07.2013г. с13-30час. до 16-30час.ТП-165 9.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-196 10.07.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.ТП-413 11.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-98а 12.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-200 15.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час. ТП-78 19.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час. ТП-23 22.07.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-202 23.07.2013г. с 13-30час до 16-30час.  ТП-499 24.07.2013г . с 13-30час до 16-30час. ТП-243 25.07.2013г. . с 13-30час до 16-30час. ТП-245 26.07.2013г. . с 13-30час до 16-30час.КТПН-2485 30.07.2013г. с 13-30час до 16-30час.ТП-240 31.07.2013г. с 13-30час до 16-30час. **Вид ремонта : осмотр выключателей нагрузки , трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников ,ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП.** |