|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За ноябрь 2019 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-155  ТП-403  ТП-34  ТП-404  ТП-34  ТП-155  ТП-55  ТП-405  ТП-1239  ТП-165  ТП-411 | 01.11.2019  05.11.2019  05.11.2019  06.11.2019  12.11.2019  13.11.2019  21.11.2019  26.11.2019  26.11.2019  27.11.2019  29.11.2019 | с 09-30 час. до 14-00 час.  с 09-10 час. до 11-00 час.  с 11-20 час. до 16-10 час.  c 11-40 час. до 13-18 час.  c 09-30 час. до 14-45 час.  с 09-30 час. до 15-00 час.  с 10-18 час. до 15-50 час.  с 09-00 час. до 09-50 час.  с 10-40 час. до 11-30 час.  с 13-20 час. до 14-20 час.  с 09-20 час. до 10-32 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |