## ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 17.06.2019г.
Часы |  | ВВ Т117 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т116 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Лт-6 |  |  | 9л-Лт-6 |  |  | 15л-Лт-10 |  |  | 17л-Лт-10 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 |  |  |  | 0 | 36.627 | 7.704 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 130 | 325,263/0,056 | 067,084/0,070 |  | 1220.803 | 297.092 | 48 | 511.68 | 106.41 | 86 | 768.33 | 173.29 | 80 | 6052.04 | 1371.18 | 0 | 0.52 | 0.12 | 45 | 4910.3 | 1035.44 | 0,02 | 29.96 | 8.84 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,2/10 | 6,0/10,0 | 21,3/37 | 21,2/36,9 | 8 | 11
3 |  |  |  | 0 | 36.627 | 7.705 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 120 | 325,280/0,056 | 67,089/0,070 |  | 1220.842 | 297.105 | 42 | 511.72 | 106.42 | 80 | 768.37 | 173.3 | 80 | 6052.26 | 1371.24 | 0 | 0.52 | 0.12 | 40 | 4910.49 | 1035.5 | 0,02 | 29.97 | 8.85 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10 | 6,0/10,0 | 21,3/36,9 | 21,3/36,9 | 8 | 11
4 |  |  |  | 0 | 36.628 | 7.705 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 120 | 325,295/0,056 | 67,093/0,070 |  | 1220.883 | 297.118 | 43 | 511.74 | 106.43 | 70 | 768.39 | 173.31 | 70 | 6052.41 | 1371.29 | 0 | 0.52 | 0.12 | 40 | 4910.6 | 1035.54 | 0,01 | 29.98 | 8.85 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10,4 | 6,0/10,4 | 21,3/37 | 21,3/36,8 | 8 | 11
9 |  |  |  | 0 | 36.63 | 7.707 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 130 | 325,445/0,056 | 67,127/0,070 |  | 1221.248 | 297.225 | 49 | 511.88 | 106.47 | 80 | 768.59 | 173.36 | 82 | 6053.73 | 1371.62 | 0 | 0.52 | 0.12 | 50 | 4911.69 | 1035.86 | 0,02 | 30.03 | 8.88 | 3,5/6,2 | 3,5/6,2 | 6,0/10,4 | 6,0/10,4 | 21,1/36,6 | 21/36,6 | 8 | 11
10 |  |  |  | 0 | 36.63 | 7.708 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 145 | 325,470/0,056 | 67,133/0,070 |  | 1221.319 | 297.244 | 52 | 511.91 | 106.48 | 90 | 768.63 | 173.37 | 94 | 6054.02 | 1371.69 | 0 | 0.52 | 0.12 | 58 | 4911.92 | 1035.93 | 0,02 | 30.04 | 8.89 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 6,2/10,4 | 6,2/10,4 | 21/36,6 | 21/36,6 | 8 | 11
11 |  |  |  | 0 | 36.63 | 7.708 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 150 | 325,500/0,056 | 67,139/0,070 |  | 1221.386 | 297.262 | 56 | 511.94 | 106.49 | 94 | 768.67 | 173.38 | 100 | 6054.26 | 1371.75 | 0 | 0.52 | 0.12 | 56 | 4912.16 | 1035.99 | 0,01 | 30.05 | 8.89 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 6,0/10,0 | 6,0/10,0 | 21/36,6 | 21/36,6 | 8 | 11
18 |  |  |  | 0 | 36.633 | 7.711 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 180 | 325,695/0,056 | 67,184/0,070 |  | 1221.874 | 297.401 | 66 | 512.2 | 106.55 | 94 | 768.94 | 173.45 | 90 | 6056.01 | 1372.23 | 0 | 0.52 | 0.12 | 60 | 4913.91 | 1036.46 | 0,03 | 30.11 | 8.91 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 6,1/10,0 | 6,0/10,0 | 21/36,6 | 21/36,6 | 8 | 11
19 |  |  |  | 0 | 36.633 | 7.711 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 190 | 325,727/0,056 | 67,191/0,070 |  | 1221.952 | 297.42 | 70 | 512.23 | 106.56 | 106 | 768.99 | 173.46 | 100 | 6056.29 | 1372.29 | 0 | 0.52 | 0.12 | 67 | 4914.19 | 1036.53 | 0,02 | 30.12 | 8.93 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 6,0/10,0 | 6,0/10,0 | 21/36,6 | 21/36,6 | 8 | 11
20 |  |  |  | 0 | 36.634 | 7.711 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 210 | 325,767/0,056 | 67,198/0,070 |  | 1222.053 | 297.443 | 75 | 512.28 | 106.57 | 130 | 769.05 | 173.47 | 116 | 6056.65 | 1372.35 | 0 | 0.52 | 0.12 | 70 | 4914.5 | 1036.59 | 0,02 | 30.13 | 8.94 | 3,6/6,2 | 3,6/6,2 | 6,2/10,4 | 6,2/10,2 | 21/36,6 | 21,1/36,6 | 8 | 11
Замеры произвел:

## ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Новая деревня" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 17.06.2020г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нд-10 |  |  | 6л-Нд-10 |  |  | 17л-Нд-10 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 |  | 0,893/0,018 | 0,267/0,032 |  | 8.162 | 2.345 | 5,6 | 58,579/0,020 | 12,442/0,032 | 5,6 | 299.591 | 63.409 |  | 2.466 | 0.529 |  | 205.13 | 41.059 | 0 | 6.72 | 1.774 | 18,4 | 994.967 | 208.016 |  |  |  | 0 | 18.078 | 4.378 |  | 23.559 | 3.97 | 6 | 6.1 | 21,2 | 21,5 | 1 | 1
3 |  | 0,893/0,018 | 0,267/0,032 |  | 8.162 | 2.345 | 6,5 | 58,585/0,020 | 12,444/0,032 | 6,5 | 299.619 | 63.417 |  | 2.466 | 0.529 |  | 205.147 | 41.064 | 0 | 6.72 | 1.774 | 21 | 995.047 | 208.04 |  |  |  | 0 | 18.078 | 4.378 |  | 23.564 | 3.971 | 6 | 6.1 | 21,2 | 21,5 | 1 | 1
4 |  | 0,893/0,018 | 0,267/0,032 |  | 8.162 | 2.345 | 6,4 | 58,589/0,020 | 12,445/0,032 | 6,4 | 299.64 | 63.423 |  | 2.466 | 0.529 |  | 205.16 | 41.067 | 0 | 6.72 | 1.774 | 21,3 | 995.108 | 208.058 |  |  |  | 0 | 18.078 | 4.378 |  | 23.569 | 3.972 | 6 | 6.1 | 21,2 | 21,5 | 1 | 1
9 |  | 0,893/0,018 | 0,267/0,032 |  | 8.162 | 2.345 | 6,8 | 58,616/0,020 | 12,452/0,032 | 6,5 | 299.776 | 63.46 |  | 2.466 | 0.529 |  | 205.254 | 41.092 | 0 | 6.72 | 1.774 | 22 | 995.564 | 208.186 |  |  |  | 0 | 18.078 | 4.378 |  | 23.584 | 3.977 | 6.1 | 6.2 | 21,3 | 21,5 | 1 | 1
10 |  | 0,893/0,018 | 0,267/0,032 |  | 8.162 | 2.345 | 6,5 | 58,619/0,020 | 12,453/0,032 | 6,4 | 299.798 | 63.464 |  | 2.466 | 0.529 |  | 205.263 | 41.095 | 0 | 6.72 | 1.774 | 23 | 995.61 | 208.2 |  |  |  | 0 | 18.078 | 4.378 |  | 23.589 | 3.978 | 6.1 | 6.2 | 21,3 | 21,5 | 1 | 1
11 |  | 0,893/0,018 | 0,267/0,032 |  | 8.162 | 2.345 | 6,5 | 58,622/0,020 | 12,454/0,032 | 6,4 | 299.806 | 63.468 |  | 2.466 | 0.529 |  | 205.276 | 41.098 | 0 | 6.72 | 1.774 | 22 | 995.668 | 208.218 |  |  |  | 0 | 18.078 | 4.378 |  | 23.594 | 3.979 | 6.1 | 6.2 | 21,3 | 21,5 | 1 | 1
18 |  | 0,893/0,018 | 0,267/0,032 |  | 8.162 | 2.345 | 7 | 58,658/0,020 | 12,462/0,032 | 7 | 299.985 | 63.508 |  | 2.466 | 0.529 |  | 205.384 | 41.125 | 0 | 6.72 | 1.774 | 25 | 996.264 | 208.354 |  |  |  | 0 | 18.078 | 4.378 |  | 23.613 | 3.984 | 6 | 6.1 | 21,2 | 21,4 | 1 | 1
19 |  | 0,893/0,018 | 0,267/0,032 |  | 8.162 | 2.345 | 8 | 58,661/0,020 | 12,463/0,032 | 8 | 300.001 | 63.511 |  | 2.466 | 0.529 |  | 205.41 | 41.127 | 0 | 6.72 | 1.774 | 26,7 | 996.323 | 208.365 |  |  |  | 0 | 18.078 | 4.378 |  | 23.618 | 3.985 | 6 | 6.1 | 21,2 | 21,4 | 1 | 1
20 |  | 0,893/0,018 | 0,267/0,032 |  | 8.162 | 2.345 | 6,5 | 58,666/0,020 | 12,463/0,032 | 6,5 | 300.024 | 63.515 |  | 2.466 | 0.529 |  | 205.425 | 41.129 | 0 | 6.72 | 1.774 | 22 | 996.398 | 208.378 |  |  |  | 0 | 18.078 | 4.378 |  | 23.625 | 3.986 | 6 | 6.1 | 21,2 | 21,4 | 1 | 1
Замеры произвел:

## ПС "Наука"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Наука" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 17.06.2020г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нк-10 |  |  | 11л-Нк-10 |  |  | 13л-Нк-10 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 8,26 | 26,021/0,044 | 4,814/0,040 | 8,26 | 92.971 | 17.269 | 0 | 0,078/0,042 | 0,090/0,024 | 0 | 2.697 | 0.487 | 23 | 95.566 | 16.979 | 0 | 0.41 | 0.092 |  |  |  | 23 | 441.935 | 80.291 |  |  |  | 0 | 62.061 | 11.942 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10.5 | 10.5 | 37,1 | 37,1 | 5 | 5
3 | 8,05 | 26,027/0,044 | 4,815/0,040 | 8,05 | 92.984 | 17.271 | 0 | 0,078/0,042 | 0,090/0,024 | 0 | 2.697 | 0.487 | 20 | 95.587 | 16.982 | 0 | 0.41 | 0.092 |  |  |  | 20 | 442.019 | 80.303 |  |  |  | 0 | 62.065 | 11.943 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10.5 | 10.5 | 37,1 | 37,1 | 5 | 5
4 | 7,08 | 26,033/0,044 | 4,816/0,040 | 7,08 | 93.007 | 17.275 | 0 | 0,078/0,042 | 0,090/0,024 | 0 | 2.697 | 0.487 | 20 | 95.605 | 16.985 | 0 | 0.41 | 0.092 |  |  |  | 20 | 442.115 | 80.316 |  |  |  | 0 | 62.069 | 11.943 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10.5 | 10.5 | 37,1 | 37,1 | 5 | 5
9 | 15 | 26,087/0,044 | 4,823/0,040 | 15 | 93.182 | 17.296 | 0 | 0,078/0,042 | 0,090/0,024 | 0 | 2.697 | 0.487 | 29 | 95.78 | 17.007 | 0 | 0.41 | 0.092 |  |  |  | 29 | 442.992 | 80.423 |  |  |  | 0 | 62.084 | 11.948 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10.5 | 10.5 | 36,9 | 36,9 | 5 | 5
10 | 16 | 26,095/0,044 | 4,824/0,040 | 16 | 93.211 | 17.301 | 0 | 0,078/0,042 | 0,090/0,024 | 0 | 2.697 | 0.487 | 29 | 95.812 | 17.011 | 0 | 0.41 | 0.092 |  |  |  | 29 | 443.143 | 80.444 |  |  |  | 0 | 62.088 | 11.949 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10.5 | 10.5 | 36,9 | 36,9 | 5 | 5
11 | 15 | 26,103/0,044 | 4,825/0,040 | 15 | 93.24 | 17.306 | 0 | 0,078/0,042 | 0,090/0,024 | 0 | 2.697 | 0.487 | 29 | 95.844 | 17.015 | 0 | 0.41 | 0.092 |  |  |  | 29 | 443.294 | 80.465 |  |  |  | 0 | 62.092 | 11.95 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10.5 | 10.5 | 36,9 | 36,9 | 5 | 5
18 | 14 | 26,179/0,044 | 4,835/0,040 | 14 | 93.494 | 17.341 | 0 | 0,078/0,042 | 0,090/0,024 | 0 | 2.697 | 0.487 | 49 | 96.118 | 17.051 | 0 | 0.41 | 0.092 |  |  |  | 49 | 444.653 | 80.642 |  |  |  | 0 | 62.111 | 11.955 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10.3 | 10.3 | 36,7 | 36,7 | 5 | 5
19 | 15,5 | 26,188/0,044 | 4,837/0,040 | 15,5 | 93.523 | 17.344 | 0 | 0,078/0,042 | 0,090/0,024 | 0 | 2.697 | 0.487 | 55 | 96.149 | 17.055 | 0 | 0.41 | 0.092 |  |  |  | 55 | 444.805 | 80.659 |  |  |  | 0 | 62.113 | 11.956 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10.3 | 10.3 | 36,7 | 36,7 | 5 | 5
20 | 16,5 | 26,220/0,44 | 4,836/0,040 | 16,5 | 93.565 | 17.349 | 0 | 0,078/0,042 | 0,090/0,024 | 0 | 2.697 | 0.487 | 53 | 96.19 | 17.059 | 0 | 0.41 | 0.092 |  |  |  | 53 | 445.004 | 80.678 |  |  |  | 0 | 62.116 | 11.956 | 0 | 19.945 | 4.935 | 10.3 | 10.3 | 36,6 | 36,7 | 5 | 5
Замеры произвел:

## ПС "Петрова"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Петрова" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 17.06.2020г.
Часы |  | ВВ Т143 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ 1- Т2-6 |  |  | ВВ 2- Т2-6 |  |  | ВВ Т144 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ 1- Т1-6 |  |  | ВВ 2- Т1-6 |  |  | 46л-Пт-6 |  |  | 47л-Пт-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 26 | 34,949/0,005 | 9,537/0,029 | 0 | 79.066 | 24.889 | 0 | 0.421 | 0.167 | 0 | 89.924 | 21.155 |  |  |  | 26 | 38.806 | 10.598 | 0 | 0.156 | 0.075 | 100 | 43.374 | 7.438 | 30 | 333.545 | 78.854 | 50 | 331.607 | 64.741 | 0 | 3.682 | 3.476 | 0 | 8.739 | 2.892 | 6.3 | 6.3 | 36,9 | 36,9 | 5 | 5
3 | 20 | 34,969/0,005 | 9,543/0,029 | 0 | 79.066 | 24.889 | 0 | 0.421 | 0.167 | 0 | 89.924 | 21.155 |  |  |  | 20 | 38.862 | 10.717 | 0 | 0.156 | 0.075 | 100 | 43.439 | 7.452 | 30 | 333.706 | 78.895 | 40 | 331.607 | 64.77 | 0 | 3.683 | 3.477 | 0 | 8.741 | 2.893 | 6.3 | 6.3 | 36,9 | 36,9 | 5 | 5
4 | 20 | 34,987/0,005 | 9,548/0,029 | 0 | 79.066 | 24.889 | 0 | 0.421 | 0.167 | 0 | 89.924 | 21.155 |  |  |  | 20 | 38.921 | 10.743 | 0 | 0.156 | 0.075 | 100 | 43.505 | 7.467 | 30 | 333.869 | 78.939 | 40 | 331.94 | 64.801 | 0 | 3.684 | 3.477 | 0 | 8.745 | 2.894 | 6.3 | 6.3 | 36,9 | 36,9 | 5 | 5
9 | 43 | 35,119/0,005 | 9,574/0,029 | 0 | 79.066 | 24.889 | 0 | 0.421 | 0.167 | 0 | 89.924 | 21.155 |  |  |  | 41 | 39.378 | 10.83 | 0 | 0.157 | 0.075 | 250 | 44.039 | 7.546 | 145 | 335.332 | 79.175 | 110 | 333.152 | 64.964 | 0 | 3.69 | 3.486 | 0 | 8.755 | 2.9 | 6.3 | 6.3 | 36,9 | 36,9 | 5 | 5
10 | 42 | 35,155/0,005 | 9,580/0,029 | 0 | 79.066 | 24.889 | 0 | 0.421 | 0.167 | 0 | 89.924 | 21.155 |  |  |  | 42 | 39.492 | 10.851 | 0 | 0.157 | 0.075 | 260 | 44.172 | 7.561 | 138 | 335.696 | 79.22 | 100 | 333.451 | 64.996 | 0 | 3.692 | 3.487 | 0 | 8.759 | 2.901 | 6.3 | 6.3 | 36,9 | 36,9 | 5 | 5
11 | 42 | 35,192/0,005 | 9,586/0,029 | 0 | 79.066 | 24.889 | 0 | 0.421 | 0.167 | 0 | 89.924 | 21.155 |  |  |  | 40 | 39.628 | 10.872 | 0 | 0.158 | 0.075 | 230 | 44.304 | 7.577 | 130 | 336.055 | 79.267 | 120 | 333.75 | 65.03 | 0 | 3.694 | 3.488 | 0 | 8.764 | 2.902 | 6.3 | 6.3 | 36,9 | 36,9 | 5 | 5
18 | 41 | 35,431/0,005 | 9,627/0,029 | 0 | 79.066 | 24.889 | 0 | 0.421 | 0.167 | 0 | 89.924 | 21.155 |  |  |  | 44 | 40.41 | 11.013 | 0 | 0.158 | 0.075 | 235 | 45.212 | 7.696 | 120 | 338.546 | 79.617 | 110 | 335.8 | 65.282 | 0 | 3.705 | 3.5 | 0 | 8.787 | 2.911 | 6.3 | 6.3 | 37 | 37 | 5 | 5
19 | 44 | 35,469/0,005 | 9,633/0,029 | 0 | 79.066 | 24.889 | 0 | 0.421 | 0.167 | 0 | 89.924 | 21.155 |  |  |  | 55 | 40.541 | 11.034 | 0 | 0.158 | 0.075 | 244 | 45.358 | 7.713 | 135 | 338.95 | 79.667 | 120 | 336.123 | 65.316 | 0 | 3.707 | 3.501 | 0 | 8.792 | 2.912 | 6.3 | 6.3 | 37 | 37 | 5 | 5
20 | 44 | 35,519/0,005 | 9,641/0,029 | 0 | 79.066 | 24.889 | 0 | 0.421 | 0.167 | 0 | 89.924 | 21.155 |  |  |  | 46 | 40.707 | 11.061 | 0 | 0.158 | 0.075 | 260 | 45.566 | 7.736 | 150 | 339.52 | 79.734 | 120 | 336.568 | 65.364 | 0 | 3.71 | 3.502 | 0 | 8.796 | 2.914 | 6.3 | 6.3 | 37 | 37 | 5 | 5
Замеры произвел: