|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За август 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП 142  ТП 142  ТП 142  ТП 142  ТП 142  ТП 142  ТП 142  ТП 142  ТП 142  ТП 78  ТП 142 | 02.08.17  03.08.17  04.08.17  05.08.17  06.08.17  07.08.17  08.08.17  09.08.17  10.08.17  16.08.17  18.08.17 | с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  c 13-30 час. до 16-00 час.  c 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 16-00 час.  с 09-20 час. до 16-00 час.  с 10-00 час. до 15-30 час.  с 09-00 час. до 17-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |