|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За август 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения  | Время включения |
| ТП 142ТП 142ТП 142ТП 142ТП 142ТП 142ТП 142ТП 142ТП 142ТП 78ТП 142 | 02.08.1703.08.1704.08.1705.08.1706.08.1707.08.1708.08.1709.08.1710.08.1716.08.1718.08.17 | с 13-30 час. до 16-00 час. с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.c 13-30 час. до 16-00 час.c 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 09-20 час. до 16-00 час.с 10-00 час. до 15-30 час.с 09-00 час. до 17-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |