|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характер раскрываемой информации** | **Период** | **Информация** |
| 11,б)абзац 17 | О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по всем уровням напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения; | I кв. 2018г. | Объем свободной для технологического присоединения:6(10)кВ –104,6 мВт0,4кВ - 25,453 мВт потребленной трансформаторной мощности за I кв. 2018 года составляет 6(10)кВ –0,075 мВт0,4кВ – 0,414 мВт |