|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июль 2020 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-251  ТП-140  ТП-176  ТП-190  ТП-321  ТП-68  ТП-73  ТП-41  ТП-1239  ТП-402  ТП-197  ТП-405  ТП-142  ТП-335  КТП-2485 | 03.07.2020  07.07.2020  07.07.2020  09.07.2020  13.07.2020  17.07.2020  20.07.2020  21.07.2020  24.07.2020  24.07.2020  27.07.2020  28.07.2020  28.07.2020  29.07.2020  30.07.2020 | с 10-00 час. до 11-20 час.  с 08-35 час. до 08-50 час.  с 13-30 час. до 15-30 час.  с 13-30 час. до 15-10 час.  с 10-00 час. до 11-00 час.  с 13-30 час. до 16-20 час.  с 13-40 час. до 16-10 час.  с 13-40 час. до 15-50 час.  с 10-10 час. до 11-40 час.  с 13-30 час. до 15-20 час.  с 09-10 час. до 10-40 час.  с 09-50 час. до 11-20 час.  с 13-30 час. до 15-10 час.  с 13-40 час. до 16-00 час.  с 14-00 час. до 15-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |