|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За октябрь 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | КТП 2348  ТП 197  ТП 214  ТП 142  ТП 412 | 04.10.18  08.10.18  11.10.18  15.10.18  18.10.18 | с 14-00 час. до 16-20 час.  с 13-40 час. до 16-10 час.  с 14-15 час. до 14-25 час.  c 10-00 час. до 10-50 час.  c 13-30 час. до 16-00 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |