|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За октябрь 2018 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения  | Время включения |
| КТП 2348ТП 197ТП 214ТП 142ТП 412 | 04.10.1808.10.1811.10.1815.10.1818.10.18 | с 14-00 час. до 16-20 час. с 13-40 час. до 16-10 час.с 14-15 час. до 14-25 час.c 10-00 час. до 10-50 час.c 13-30 час. до 16-00 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |