|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За май 2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | КТПН-499  ТП-321  ТП-218  ТП-321  ТП-218  ТП-31  ТП-403 | 04.05.2021  12.05.2021  14.05.2021  19.05.2021  21.05.2021  21.05.2021  24.05.2021 | с 09-00 час. до 11-00 час.  с 10-00 час. до 16-00 час.  с 13-30 час. до 15-30 час.  с 10-00 час. до 16-00 час.  с 09-40 час. до 11-10 час.  с 13-30 час. до 16-10 час.  с 10-00 час. до 11-10 час. |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |