|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За май 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения  | Время включения |
| ТП 405ТП 2337ТП 365ТП 10 (Синегорск)ТП 281ТП 130ТП 236ТП 1140 | 02.05.1704.05.1712.05.1715.05.1716.05.1722.05.1725.05.1729.05.17 | с 13-30 час. до 15-35 час. с 10-10 час. до 12-15 час.с 13-30 час. до 15-45 час.c 10-00 час. до 12-05 час.c 14-00 час. до 16-20 час.с 13-30 час. до 15-20 час.с 13-30 час. до 18-10 час.с 14-00 час. до 16-30 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |