## Лист2
п.19 г) абз. 5. о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
№ п/п | Дата и время отключения электроснабжения |  | Дата и время полного восстановления электроснабжения |  | Время перерыва электроснабжения | ПС | ЛЭП
| дд.мм.гг | час:мин | дд.мм.гг | час:мин | час:мин
429:57
ЯНВАРЬ
1 | 2020-01-22 | 14:01 | 2020-01-22 | 19:36 | 5:35 | ТП-135 | Спорт. Проезд 13А
ФЕВРАЛЬ
2 | 2020-02-01 | 22:10 | 2020-02-02 | 0:55 | 2:45 | 236-237 | 9 мкр.
3 | 2020-02-02 | 16:27 | 2020-02-02 | 18:23 | 1:56 | 197-56 | ТП-41,197,252,251,31,281
4 | 2020-02-02 | 16:27 | 2020-02-02 | 18:23 | 1:56 | 195-195б | ТП-41,197,252,251,31,281
5 | 2020-02-12 | 19:10 | 2020-02-12 | 22:54 | 3:44 | 412 | Комсомольская 233А
6 | 2020-02-25 | 1:05 | 2020-02-25 | 6:15 | 5:10 | 362-366 | 11 мкр.
7 | 2020-02-25 | 1:05 | 2020-02-25 | 6:15 | 5:10 | 362-843 | 11 мкр.
8 | 2020-02-25 | 4:21 | 2020-02-25 | 12:10 | 7:49 | 413 | 14 мкр.
МАРТ
9 | 2020-03-11 | 11:15 | 2020-03-11 | 13:31 | 2:16 | 2408 | 3-я Набережная, 3-я Новая, Июльская, Атласова
10 | 2020-03-13 | 12:00 | 2020-03-14 | 0:25 | 12:25 | 135 | Спорт. Проезд 13А.17Б
11 | 2020-03-19 | 20:50 | 2020-03-19 | 22:30 | 1:40 | 252 | Ленина,312,312а,314,314а,314б,316,Емельянова,114а,116а
АПРЕЛЬ
12 | 2020-04-16 | 13:13 | 2020-04-16 | 22:20 | 9:07 | 362 | Емельянова 39б Д/С "Малинка"
13 | 2020-04-17 | 14:40 | 2020-04-17 | 17:35 | 2:55 | 411 | Горького 92,92А,94,94А,96,96А.
14 | 2020-04-19 | 21:35 | 2020-04-20 | 12:52 | 15:17 | 234 | Емельянова 21а
15 | 2020-04-26 | 9:05 | 2020-04-26 | 12:35 | 3:30 | 24 | Буюклы 78
16 | 2020-04-27 | 21:53 | 2020-04-27 | 23:50 | 1:57 | 6л-РП11-6-401 | ТП-401, ТП-405
17 | 2020-04-29 | 21:00 | 2020-04-30 | 0:20 | 3:20 | ТП 51 | Курильская 11
18 | 2020-04-30 | 22:45 | 2020-05-01 | 16:30 | 17:45 | ТП 334 | Мира 375
МАЙ
19 | 2020-05-05 | 21:15 | 2020-05-05 | 23:22 | 2:07 | 251-252 | ТП-195б, 196, 251, 281, 252
20 | 2020-05-07 | 15:00 | 2020-05-08 | 2:20 | 11:20 | ТП-2337-14л-Дл-10 каб.спуск | ТП-2337
21 | 2020-05-20 | 9:58 | 2020-05-20 | 20:45 | 10:47 | 211 | Горького 14б
22 | 2020-05-23 | 9:20 | 2020-05-23 | 11:15 | 1:55 | ТП-6-202 | 6, 202
23 | 2020-05-28 | 22:13 | 2020-05-28 | 23:21 | 1:08 | 236-237 | Комсомольская, 282,284,286,288,290,Комсом 288а Д/сад Золушка,Комсомольская, 276-б, 276в,280,280а,Комсомольская, 276,276а,278,278а
24 | 2020-05-31 | 3:45 | 2020-05-31 | 6:45 | 3:00 | КЛ-6кВ ТП 412-413 | Емельянова 10,11а,Комсомольская, 239,241,241а,241б/1,241б/2,241б/3,243а,245,245а,245б,Горького 50б, магазин АИСТ,Комсомольская, 247,251,251а,253,253а,255,257,257а,Комсомольская, 257б (д/с № 5),259,259а,259б,магазин Ковбой,Комсомольская, 251б,253б,251б,Горького,56,56б,58,62,62а,62б,Д/сад№46 Жемчужина
ИЮНЬ
25 | 2020-06-02 | 9:40 | 2020-06-02 | 16:42 | 7:02 | 273 | Тихоокеанская 30 Д/сад №37
26 | 2020-06-04 | 13:10 | 2020-06-04 | 17:30 | 4:20 | 234 | Емельянова 23
27 | 2020-06-06 | 0:00 | 2020-06-07 | 15:00 | 15:00 | 135 | Тихоокеанская 2
28 | 2020-06-07 | 19:30 | 2020-06-08 | 0:01 | 4:31 | 135 | Тихоокеанская 4
29 | 2020-06-07 | 19:30 | 2020-06-08 | 1:36 | 6:06 | 394 | Украинская 113а
30 | 2020-06-12 | 0:01 | 2020-06-12 | 10:55 | 10:54 | 403 | Мира 269
31 | 2020-06-17 | 21:00 | 2020-06-18 | 0:20 | 3:20 | 184 | Поповича 25
32 | 2020-06-21 | 9:58 | 2020-06-21 | 11:33 | 1:35 | 197 | Победы 89А,89,91(частично)
33 | 2020-06-21 | 11:53 | 2020-06-21 | 14:10 | 2:17 | 93 | Спортивный проезд 19а(частично)
34 | 2020-06-22 | 20:10 | 2020-06-23 | 1:50 | 5:40 | 111 | Спорт.проезд 1
35 | 2020-06-25 | 11:55 | 2020-06-25 | 20:50 | 8:55 | 93 | Спорт.проезд 19
36 | 2020-06-26 | 16:07 | 2020-06-26 | 18:40 | 2:33 | 31 | 16 школа
ИЮЛЬ
37 | 2020-07-06 | 13:55 | 2020-07-07 | 2:01 | 12:06 | 111 | Спорт проезд 3
38 | 2020-07-10 | 3:35 | 2020-07-10 | 5:29 | 1:54 | 383-114 | 271, 261
39 | 2020-07-10 | 3:35 | 2020-07-10 | 5:11 | 1:36 | 21л-Ю-6 | Южно-Сахалинск(277,276,39)
40 | 2020-07-10 | 3:35 | 2020-07-10 | 7:53 | 4:18 | 401-405 вв.№2 | 401, 405
41 | 2020-07-12 | 22:22 | 2020-07-13 | 2:05 | 3:43 | 1163 | Дружбы 76
42 | 2020-07-14 | 17:25 | 2020-07-14 | 23:05 | 5:40 | 14 | Ленина 198
43 | 2020-07-16 | 15:35 | 2020-07-16 | 19:33 | 3:58 | РП13 | Пуркаева 106
44 | 2020-07-19 | 8:00 | 2020-07-19 | 14:20 | 6:20 | 252 | Емельянова 114а
45 | 2020-07-21 | 20:25 | 2020-07-22 | 7:10 | 10:45 | 188 | Карьерная 29-31
АВГУСТ
46 | 2020-08-07 | 12:13 | 2020-08-07 | 15:40 | 3:27 | 414 | Комсомольская 259
47 | 2020-08-07 | 14:00 | 2020-08-07 | 16:46 | 2:46 | 237-238 | ТП-238,239,412,413,466
48 | 2020-08-08 | 8:10 | 2020-08-08 | 13:25 | 5:15 | 1258 | Гайдука-37;Дружбы-88
49 | 2020-08-11 | 1:37 | 2020-08-11 | 13:20 | 11:43 | 299 | Саранская 15а(Частично)
СЕНТЯБРЬ
50 | 2020-09-07 | 10:01 | 2020-09-07 | 18:50 | 8:49 | 394 | Украинская 105
51 | 2020-09-18 | 12:38 | 2020-09-18 | 14:20 | 1:42 | 24л-РП-7-332 | 12мкр.-332,335,404
52 | 2020-09-18 | 15:16 | 2020-09-18 | 17:25 | 2:09 | ЛР-76-ТП-41 | 41мкр. (ТП-197,ТП-142,ТП-41)
53 | 2020-09-18 | 12:38 | 2020-09-18 | 17:55 | 5:17 | 165-234 | 11мкр. (ТП-261,ТП-366,ТП-165)
54 | 2020-09-18 | 12:38 | 2020-09-18 | 18:45 | 6:07 | 165-366 | 11мкр. (ТП-261,ТП-366,ТП-165)
55 | 2020-09-18 | 20:45 | 2020-09-18 | 23:10 | 2:25 | 227 | Комсомольская 192а
56 | 2020-09-19 | 1:20 | 2020-09-19 | 2:51 | 1:31 | 416-466 | ТП-466,416,412,239,238,413
57 | 2020-09-19 | 2:46 | 2020-09-19 | 10:35 | 7:49 | 190-234 | ТП-190
58 | 2020-09-21 | 17:30 | 2020-09-21 | 20:05 | 2:35 | 17 | Милицейская 13
59 | 2020-09-23 | 13:00 | 2020-09-23 | 16:37 | 3:37 | 18 | Сахалинская 37-39 (частично)
ОКТЯБРЬ
60 | 2020-10-03 | 20:25 | 2020-10-04 | 3:00 | 6:35 | 362 | Емельянова 43
61 | 2020-10-09 | 2:56 | 2020-10-09 | 4:55 | 1:59 | 165-234 | ТП-190,165
62 | 2020-10-13 | 1:05 | 2020-10-13 | 3:00 | 1:55 | 2 КЛ 6 8л-РП-37-752-ЛР-41 | 8л-РП-37
63 | 2020-10-12 | 21:15 | 2020-10-13 | 15:20 | 18:05 | 261 | Мира 286б,в частично
64 | 2020-10-22 | 7:45 | 2020-10-22 | 9:52 | 2:07 | 239-412 | 14,9мкр(466,412,239,237,238)
65 | 2020-10-24 | 12:50 | 2020-10-24 | 19:43 | 6:53 | 334 | Комсомольская 310
66 | 2020-10-26 | 12:30 | 2020-10-27 | 1:52 | 13:22 | 334 | Мира 377
67 | 2020-10-29 | 13:55 | 2020-10-29 | 17:25 | 3:30 | 7л-Сг-6 | п.Синегорск
68 | 2020-10-29 | 20:05 | 2020-10-29 | 22:05 | 2:00 | 190-234 | 9мк(190,233,234)
НОЯБРЬ
69 | 2020-11-07 | 9:55 | 2020-11-07 | 18:21 | 8:26 | 334 | пр.Мира 375,2 под.
70 | 2020-11-19 | 14:40 | 2020-11-19 | 20:33 | 5:53 | 335 | Комсомольская 294
71 | 2020-11-26 | 6:30 | 2020-11-26 | 15:00 | 8:30 | 177 | Поповича 79
72 | 2020-11-26 | 23:36 | 2020-11-27 | 13:22 | 13:46 | 140 | Авиационная 76
73 | 2020-11-28 | 17:04 | 2020-11-28 | 18:48 | 1:44 | 232 | Сахалинская 21
74 | 2020-11-30 | 9:37 | 2020-11-30 | 14:47 | 5:10 | 111 | Спортивный проезд 13,15
ДЕКАБРЬ
75 | 2020-12-25 | 9:45 | 2020-12-25 | 13:13 | 3:28 | 551-532 Ввод№2 | 551,532,551(С2)
76 | 2020-12-25 | 9:45 | 2020-12-25 | 14:00 | 4:15 | 29л-Ц-6 | ТП-58,92,93,111,452