## ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.06.2022 г.
Часы |  | ВВ Т117 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т116 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Лт-6 |  |  | 9л-Лт-6 |  |  | 10л-Лт-6 |  |  | 15л-Лт-10 |  |  | 16л-Лт-10 |  |  | 17л-Лт-10 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 280,733/131,330 | 122,437/36,880 | 0 | 39.101 | 9.767 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 150 | 1144,600/9,493 | 227,424/2,238 | 0 | 3051.318 | 703.236 | 63 | 1384.38 | 282.01 | 82 | 1826.1 | 367.33 | 80 | 12932.75 | 2649.52 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 160.71 | 32.5 | 25 | 10315.47 | 2212.5 | 2 | 136,19 | 22,91 | 5 | 990.89 | 188.04 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 10,5/6,1 | 10,6/6,1 | 36,5/20,9 | 36,5/20,9 | 10 | 9
3 | 0 | 280,733/131,330 | 122,440/36,880 | 0 | 39.101 | 9.767 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 155 | 1144,625/9,493 | 227,430/2,238 | 0 | 3051.388 | 703.257 | 58 | 1384.42 | 282.02 | 80 | 1826.14 | 367.34 | 83 | 12933 | 2649.59 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 160.71 | 32.5 | 25,8 | 10315.7 | 2212.57 | 2 | 136,20 | 22,91 | 6 | 990.91 | 188.04 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 10,6/6,1 | 10,6/6,1 | 36,6/20,9 | 36,5/20,9 | 10 | 9
4 | 0 | 280,733/131,330 | 122,442/36,880 | 0 | 39.101 | 9.767 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 145 | 1144,650/9,493 | 227,436/2,238 | 0 | 3051.442 | 703.274 | 57 | 1384.45 | 282.03 | 90 | 1826.17 | 367.35 | 80 | 12933.21 | 2649.64 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 160.72 | 32.5 | 26 | 10315.89 | 2212.63 | 2 | 136,21 | 22,91 | 6 | 990.93 | 188.05 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 10,6/6,2 | 10,6/6,1 | 36,5/21 | 36,5/20,9 | 10 | 9
9 | 0 | 280,734/131,330 | 122,455/36,880 | 0 | 39.101 | 9.767 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 180 | 1144,799/9,493 | 227,468/2,238 | 37 | 3051.822 | 703.377 | 70 | 1384.64 | 282.08 | 104 | 1826.38 | 367.4 | 106 | 12934.59 | 2649.98 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 160.74 | 32.51 | 25,8 | 10317.18 | 2212.98 | 3 | 136,26 | 22,92 | 4 | 991.05 | 188.07 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 10,6/6,2 | 10,6/6,1 | 36,5/21 | 36,5/20,9 | 10 | 9
10 | 0 | 280,734/131,330 | 122,459/36,880 | 0 | 39.101 | 9.767 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 175 | 1144,842/9,493 | 227,478/2,238 | 35 | 3051.922 | 703.404 | 73 | 1384.7 | 282.09 | 80 | 1826.43 | 367.41 | 80 | 12934.93 | 2650.06 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 160.74 | 32.51 | 70 | 10317.54 | 2213.08 | 2 | 136,28 | 22,93 | 4 | 991.07 | 188.08 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 10,6/6,2 | 10,6/6,1 | 36,6/21 | 36,5/20,9 | 10 | 9
11 | 0 | 280,734/131,330 | 122,461/36,880 | 0 | 39.101 | 9.767 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 165 | 1144,870/9,493 | 227,484/2,238 | 35 | 3051.993 | 703.424 | 65 | 1384.73 | 282.1 | 84 | 1826.46 | 367.42 | 83 | 12935.11 | 2650.11 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 160.74 | 32.51 | 65 | 10317.75 | 2213.13 | 2 | 136,29 | 22,93 | 4 | 991.09 | 188.08 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 10,6/6,2 | 10,6/6,1 | 36,6/21 | 36,5/20,9 | 10 | 9
20 | 0 | 280,734/131,330 | 122,486/36,880 | 0 | 39.101 | 9.767 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 215 | 1145,160/9,493 | 227,558/2,238 | 42 | 3052.716 | 703.648 | 85 | 1385.14 | 282.21 | 108 | 1826.8 | 367.53 | 100 | 12937.34 | 2650.83 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 160.76 | 32.52 | 80 | 10320.61 | 2213.91 | 0 | 136,38 | 22,94 | 3 | 991.24 | 188.13 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 10,6/6,2 | 10,6/6,1 | 36,6/21 | 36,5/20,9 | 10 | 9
21 | 0 | 280,734/131,330 | 122,488/36,880 | 0 | 39.101 | 9.767 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 220 | 1145,189/9,493 | 227,565/2,238 | 44 | 3052.789 | 703.668 | 79 | 1385.18 | 282.22 | 100 | 1826.83 | 367.54 | 95 | 12937.58 | 2650.89 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 160.76 | 32.52 | 70 | 10320.89 | 2213.98 | 0 | 136,38 | 22,94 | 3 | 991.25 | 188.13 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 10,6/6,2 | 10,6/6,1 | 36,6/21 | 36,5/20,9 | 10 | 9
22 | 0 | 280,734/131,330 | 122,491/36,880 | 0 | 39.101 | 9.767 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 225 | 1145,227/9,493 | 227,572/2,238 | 44 | 3052.886 | 703.692 | 90 | 1385.23 | 282.23 | 118 | 1826.87 | 367.55 | 120 | 12937.84 | 2650.95 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 160.76 | 32.52 | 90 | 10321.2 | 2214.04 | 0 | 136,39 | 22,95 | 3 | 991.26 | 188.14 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 10,6/6,2 | 10,6/6,1 | 36,6/21 | 36,5/20,9 | 10 | 9
Замеры произвел: |  | Лаврентьев В.В.

## ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Новая деревня" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.06.2022 г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нд-10 |  |  | 6л-Нд-10 |  |  | 11л-Нд-10 |  |  | 17л-Нд-10 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 15 | 280,308/0,024 | 65,841/0,040 | 16 | 1411.719 | 331.46 | 0 | 144.074 | 46.225 | 51 | 977.398 | 212.626 | 0 | 6.753 | 1.774 | 20 | 2866,285 | 509,082 | 3 | 431.951 | 161,050 | 30 | 2055.014 | 596.274 | 0 | 61.859 | 12.037 | 0 | 54,810 | 8.287 | 10,6/6,1 | 10,6/6,1 | 37/21 | 37/21 | 1 | 1
3 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 15 | 280,319/0,024 | 65,845/0,040 | 15 | 1411.788 | 331.485 | 0 | 144.074 | 46.225 | 51 | 977.439 | 212,640 | 0 | 6.753 | 1.774 | 20 | 2866,354 | 509.097 | 3 | 431.962 | 161,054 | 25 | 2055.096 | 596.312 | 0 | 61.862 | 12.038 | 0 | 54,810 | 8.287 | 10,6/6,1 | 10,6/6,1 | 37/21 | 37/21 | 1 | 1
4 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 15 | 280,334/0,024 | 65,850/0,040 | 14,3 | 1411.864 | 331.513 | 0 | 144.074 | 46.225 | 49 | 977.483 | 212,656 | 0 | 6.753 | 1.774 | 19 | 2866,444 | 509.118 | 4 | 431,977 | 161,060 | 24 | 2055.203 | 596.364 | 0 | 61.867 | 12,040 | 0 | 54,810 | 8.287 | 10,6/6,1 | 10,6/6,1 | 37/21 | 37/21 | 1 | 1
9 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 24 | 280,416/0,024 | 65,875/0,040 | 25 | 1412.273 | 331.638 | 0 | 144.074 | 46.225 | 84 | 977.776 | 212,739 | 0 | 6.753 | 1.774 | 25 | 2866,961 | 509.229 | 4 | 432,057 | 161,089 | 56 | 2056.066 | 596.643 | 0 | 61.889 | 12,045 | 0 | 54,810 | 8.287 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,7/21 | 36,8/21 | 1 | 1
10 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 23 | 280,437/0,024 | 65,881/0,040 | 23 | 1412.381 | 331.67 | 0 | 144.074 | 46.225 | 78 | 977.844 | 212,758 | 0 | 6.753 | 1.774 | 23 | 2867,066 | 509,250 | 3 | 432,070 | 161,096 | 50 | 2056.282 | 596.712 | 0 | 61.891 | 12,046 | 0 | 54,810 | 8.287 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,8/21 | 36,8/21 | 1 | 1
11 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 24 | 280,455/0,024 | 65,887/0,040 | 24 | 1412,466 | 331.697 | 0 | 144.074 | 46.225 | 82 | 977.908 | 212,777 | 0 | 6.753 | 1.774 | 26 | 2867,170 | 509.271 | 3 | 432,082 | 161,104 | 51 | 2056.483 | 596.779 | 0 | 61.893 | 12,046 | 0 | 54,810 | 8.287 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,8/21 | 36,8/21 | 1 | 1
20 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 22 | 280,618/0,024 | 65,942/0,040 | 21 | 1413,285 | 331.976 | 0 | 144.074 | 46.225 | 70 | 978.472 | 212,958 | 0 | 6.753 | 1.774 | 22 | 2868,031 | 509.482 | 3 | 432,205 | 161,170 | 47 | 2058.311 | 597,408 | 0 | 61.901 | 12,053 | 0 | 54,810 | 8.287 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,8/21 | 36,8/21 | 1 | 1
21 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 22 | 280,642/0,024 | 65,950/0,040 | 22 | 1413,399 | 332.012 | 0 | 144.074 | 46.225 | 72 | 978.56 | 212,984 | 0 | 6.753 | 1.774 | 23 | 2868,172 | 509.515 | 3 | 432,225 | 161,178 | 47 | 2058.588 | 597,498 | 0 | 61.902 | 12,054 | 0 | 54,810 | 8.287 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,8/21 | 36,8/21 | 1 | 1
22 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.662 | 21 | 280,660/0,024 | 65,955/0,040 | 22 | 1413,495 | 332.039 | 0 | 144.074 | 46.225 | 77 | 978.62 | 212,999 | 0 | 6.753 | 1.774 | 26 | 2868,275 | 509.533 | 4 | 432,239 | 161,183 | 45 | 2058.768 | 597,550 | 0 | 61.903 | 12,054 | 0 | 54,810 | 8.287 | 10,4/6 | 10,4/6 | 36,8/21 | 36,8/21 | 1 | 1
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Синегорская"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Синегорская" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.06.2022г.
Часы |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Сг-6 |  |  | 7л-Сг-6 |  |  | 11л (0,4кВ ) |  |  | 12л (0,4кВ) |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | ПБВ | ПБВ
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 11719.859 | 5283.989 | 0 | 173.732 |  | 10 | 423.483 |  | 30 | 28097.543 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 10 | 39692,96 | 24525,48 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
3 | 0 | 11719.859 | 5283.989 | 0 | 173.732 |  | 10 | 423.483 |  | 30 | 28097.673 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 10 | 39692,99 | 24525.5 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
4 | 0 | 11719.859 | 5283.989 | 0 | 173.732 |  | 10 | 423.483 |  | 30 | 28097.742 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 10 | 39693,19 | 24525.53 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
9 | 0 | 11719.859 | 5283.989 | 0 | 173.739 |  | 10 | 423.483 |  | 40 | 28098.441 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 10 | 39693,30 | 24525.69 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
10 | 0 | 11719.859 | 5283.989 | 0 | 173.74 |  | 10 | 423.484 |  | 40 | 28098.607 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 10 | 39693,31 | 24525.7 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
11 | 0 | 11719.859 | 5283.989 | 0 | 173.748 |  | 10 | 423.484 |  | 40 | 28098.681 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 10 | 39693,31 | 24525.7 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
20 | 0 | 11719.859 | 5283.989 | 0 | 173.754 |  | 10 | 423.486 |  | 45 | 28100.167 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 5 | 39693,85 | 24525.7 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
21 | 0 | 11719.859 | 5283.989 | 0 | 173.758 |  | 10 | 423.486 |  | 40 | 28100.375 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 5 | 39693,88 | 24525.7 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
22 | 0 | 11719.859 | 5283.989 | 0 | 173.755 |  | 10 | 423.486 |  | 40 | 28100.548 |  | 0 | 25107.37 | 11091.46 | 5 | 39693,90 | 24525.7 | 6,2/3,7 | 6,2/3,7 | 35/20 | 35/20 | 1 | 2
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Наука"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Наука" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.06.2022 г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нк-10 |  | 8л-Нк-10 |  |  |  | 6л-Нк-10 |  |  | 11л-Нк-10 |  |  | 12л-Нк-10 |  |  | 13л-Нк-10 |  | 15л-Нк-10 |  |  | 17л-Нк-10 |  |  | 19л-Нк-10 |  |  | ТСН 1 |  |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 115,882/0,206 | 23,883/0,121 | 0 | 392.156 | 80.694 | 15 | 126,461/0,402 | 16,276/0,972 | 14 | 424.622 | 55.028 | 0 | 446.238 | 89.747 | 53 | 438.83 | 52.177 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 | нет ПУ | нет ПУ | 3 | 269.491 | 114.27 | 15 | 2670.487 | 646.653 | 5 | 429.781 | 21.698 | 65 | 41.167 | 8.841 | 0 | 42.43 | 15.575 | 0 | 4.051 | 3,405 | 2 | 125.874 | 67.17 | 0 | 108.643 | 19.727 | 0,6 | 63.934 | 8.912 | 10,5/6 | 10,5/6 | 37,3/21,4 | 37,4/21,5 | 5 | 5
3 | 0 | 115,882/0,206 | 23,883/0,121 | 0 | 392.156 | 80.694 | 15 | 126,474/0,402 | 16,279/0,972 | 15 | 424.666 | 55.038 | 0 | 446.238 | 89.747 | 52 | 438.867 | 52.185 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 |  |  | 3 | 269.5 | 114.277 | 15 | 2670.537 | 646.675 | 4 | 429.798 | 21.698 | 64,5 | 41.25 | 8.863 | 0 | 42.43 | 15.575 | 0 | 4.052 | 3,407 | 2 | 125,878 | 67.172 | 0 | 108.643 | 19.728 | 0,6 | 63.937 | 8.913 | 10,5/6 | 10,4/6 | 37,2/21,4 | 37,4/21,5 | 5 | 5
4 | 0 | 115,882/0,206 | 23,883/0,121 | 0 | 392.156 | 80.694 | 15 | 126,486/0,402 | 16,282/0,972 | 14 | 424.709 | 55.047 | 0 | 446.238 | 89.747 | 49 | 438.913 | 52.196 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 |  |  | 2 | 269.513 | 114.287 | 15 | 2670.605 | 646.706 | 3 | 429.818 | 21.698 | 63 | 41.364 | 8.896 | 0 | 42.43 | 15.575 | 0 | 4.053 | 3,410 | 2 | 125,883 | 67.174 | 0 | 108.643 | 19.728 | 0,6 | 63.943 | 8.913 | 10,5/6 | 10,4/6 | 36,8/21,2 | 36,9/21,4 | 5 | 5
9 | 0 | 115,882/0,206 | 23,883/0,121 | 0 | 392.156 | 80.694 | 23 | 126,576/0,402 | 16,297/0,972 | 22 | 425.006 | 55.099 | 0 | 446.238 | 89.747 | 80 | 439.222 | 52.245 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 |  |  | 3 | 269.574 | 114.331 | 22 | 2670.984 | 646.841 | 9 | 430.007 | 21.699 | 120 | 42.158 | 9.047 | 0 | 42.43 | 15.575 | 0.3 | 4.057 | 3,420 | 4 | 125,918 | 67.191 | 0 | 108.644 | 19.729 | 0,6 | 63.967 | 8.916 | 10,5/6 | 10,4/6 | 36,8/21,2 | 36,9/21,4 | 5 | 5
10 | 0 | 115,882/0,206 | 23,883/0,121 | 0 | 392.156 | 80.694 | 24 | 126,598/0,402 | 16,301/0,972 | 23 | 425.076 | 55.111 | 0 | 446.238 | 89.747 | 81 | 439.299 | 52.258 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 |  |  | 3 | 269.587 | 114.341 | 20 | 2671.08 | 646.875 | 8 | 430,050 | 21.699 | 110 | 42.354 | 9.085 | 0 | 42.43 | 15.575 | 0.4 | 4.058 | 3,422 | 3 | 125,926 | 67.194 | 0 | 108.644 | 19.73 | 0,6 | 63.971 | 8.917 | 10,5/6 | 10,4/6 | 36,8/21,2 | 37,1/21,4 | 5 | 5
11 | 0 | 115,882/0,206 | 23,883/0,121 | 0 | 392.156 | 80.694 | 23 | 126,618/0,402 | 16,305/0,972 | 24 | 425.146 | 55.125 | 0 | 446.238 | 89.747 | 75 | 439.371 | 52.271 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 |  |  | 3 | 269.599 | 114.35 | 19 | 2671.166 | 646.907 | 8 | 430,090 | 21.699 | 105 | 42.54 | 9.124 | 0 | 42.43 | 15.575 | 0.3 | 4.059 | 3,424 | 3 | 125,934 | 67.197 | 0 | 108.644 | 19.73 | 0,6 | 63.974 | 8.917 | 10,5/6 | 10,4/6 | 36,7/21,2 | 37,1/21,4 | 5 | 5
20 | 0 | 115,882/0,206 | 23,883/0,121 | 0 | 392.156 | 80.694 | 27 | 126,808/0,402 | 16,342/0,972 | 28 | 425.778 | 55,248 | 0 | 446.238 | 89.747 | 97 | 440.03 | 52.391 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 |  |  | 2 | 269.779 | 114.48 | 23 | 2671.949 | 647.173 | 12 | 430,461 | 21.703 | 132 | 44.247 | 9.474 | 0 | 42.43 | 15.575 | 0.5 | 4.066 | 3,442 | 3 | 126,006 | 67.23 | 0 | 108.644 | 19.732 | 0,6 | 63,992 | 8.922 | 10,3/6 | 10,4/6 | 37/21 | 37,1/21,4 | 5 | 5
21 | 0 | 115,882/0,206 | 23,883/0,121 | 0 | 392.156 | 80.694 | 29 | 126,832/0,402 | 16,345/0,972 | 30 | 425.859 | 55,262 | 0 | 446.238 | 89.747 | 101 | 440.111 | 52.403 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 |  |  | 3 | 269.789 | 114.488 | 25 | 2672,040 | 647.2 | 14 | 430,516 | 21.704 | 140 | 44.459 | 9.511 | 0 | 42.43 | 15.575 | 0.5 | 4.067 | 3,444 | 5 | 126,015 | 67.234 | 0 | 108.644 | 19.732 | 0,6 | 63,994 | 8.922 | 10,2/6 | 10,3/5,9 | 36,9/21,1 | 37,1/21,4 | 5 | 5
22 | 0 | 115,882/0,206 | 23,883/0,121 | 0 | 392.156 | 80.694 | 34 | 126,861/0,402 | 16,350/0,972 | 33 | 425.952 | 55,275 | 0 | 446.238 | 89.747 | 115 | 440,217 | 52.417 | 0 | 615.249 | 91.247 | 0 |  |  | 6 | 269.804 | 114.499 | 27 | 2672,158 | 647.233 | 14 | 430,591 | 21.705 | 152 | 44.744 | 9.555 | 0 | 42.43 | 15.575 | 0.7 | 4.068 | 3,446 | 5 | 126,028 | 67.239 | 0 | 108.644 | 19.732 | 0,6 | 63,996 | 8.923 | 10,2/6 | 10,3/5,9 | 36,8/21,1 | 37/21,3 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Петрова"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Петрова" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.06.2022 г.
Часы |  | ВВ Т143 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ 1- Т2-6 |  |  | ВВ 2- Т2-6 |  |  | ВВ Т144 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ 1- Т1-6 |  |  | ВВ 2- Т1-6 |  |  | ВВ 9л-Пв-6 |  | ВВ 11л-Пв-6 |  |  |  | ВВ 15л-Пв-6 |  |  | ВВ 22л-Пв-6 |  |  | ВВ 26л-Пв-6 |  |  | ВВ 33л-Пв-6 |  |  | 46л-Пт-6 |  |  | 47л-Пт-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 40 | 983,608/0,005 | 227,155/1,170 | 150 | 3049.665 | 792.741 | 100 | 627.979 | 148.135 | 200 | 2896.524 | 582.198 | 0 | 10,985/39,368 | 15,690/0,349 | 0 | 147.074 | 35.436 | 0 | 8.566 | 2.203 | 0 | 159.926 | 27.179 | 35,7 | 91.83 | 29,934 | 70 | 343,137 | 74,891 | 78.5 | 2451.058 | 504.472 | 10 | 50,748 | 47,695 | 1,5 | 179,949 | 78.233 | 0 | 3485.06 | 835.737 | 75 | 4901.104 | 915.22 | 120 | 6897.795 | 1323.931 | 0 | 32.376 | 26.103 | 0 | 121.22 | 35.687 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21 | 37/21 | 5 | 5
3 | 48 | 983,651/0,005 | 227,167/1,170 | 150 | 3049.81 | 792.784 | 100 | 628.035 | 148.154 | 200 | 2896.627 | 582.218 | 0 | 10,985/39,368 | 15,690/0,349 | 0 | 147.074 | 35.436 | 0 | 8.566 | 2.203 | 0 | 159.926 | 27.179 | 36 | 91.931 | 29,942 | 68,7 | 343,327 | 74,921 | 76 | 2451.171 | 504.504 | 9,6 | 50,821 | 47,698 | 1,5 | 179,957 | 78.237 | 0 | 3485.06 | 835.737 | 127 | 4901.273 | 915.257 | 120 | 6898.051 | 1323.982 | 0 | 32.377 | 26.105 | 0 | 121.224 | 35.688 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21 | 37/21 | 5 | 5
4 | 48 | 983,691/0,005 | 227,179/1,170 | 150 | 3049.938 | 792.824 | 100 | 628.091 | 148.175 | 200 | 2896.72 | 582.238 | 0 | 10,985/39,368 | 15,690/0,349 | 0 | 147.074 | 35.436 | 0 | 8.566 | 2.203 | 0 | 159.926 | 27.179 | 36 | 92.033 | 29,949 | 69 | 343,524 | 74,953 | 75 | 2451.272 | 504.534 | 9,8 | 50,893 | 47,701 | 1,5 | 179,962 | 78.24 | 0 | 3485.06 | 835.737 | 129 | 4901.441 | 915.296 | 118 | 6898.3 | 1324.033 | 0 | 32.378 | 26.106 | 0 | 121.227 | 35.689 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21 | 37/21 | 5 | 5
9 | 100 | 984,003/0,005 | 227,255/1,170 | 250 | 3050.999 | 793.086 | 235 | 628.569 | 148.296 | 362 | 2897.524 | 582.358 | 0 | 10,985/39,368 | 15,690/0,349 | 0 | 147.074 | 35.436 | 0 | 8.566 | 2.203 | 0 | 159.926 | 27.179 | 36 | 93.053 | 30,171 | 80 | 344,536 | 75,078 | 85 | 2452.294 | 504.758 | 20 | 51,095 | 47,710 | 3 | 179,997 | 78.262 | 0 | 3485.06 | 835.737 | 151 | 4903.145 | 915.55 | 190 | 6900.566 | 1324.383 | 0 | 32.387 | 26.114 | 0 | 121.248 | 35.699 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21 | 37/21 | 5 | 5
10 | 100 | 984,113/0,005 | 227,279/1,170 | 250 | 3051.357 | 793.168 | 225 | 628.72 | 148.328 | 348 | 2897.761 | 582.39 | 0 | 10,985/39,368 | 15,690/0,349 | 0 | 147.074 | 35.436 | 0 | 8.566 | 2.203 | 0 | 159.926 | 27.179 | 37 | 93.155 | 30,197 | 78 | 344,769 | 75,111 | 85 | 2452.612 | 504.816 | 20 | 51,135 | 47,712 | 5 | 180,009 | 78.267 | 0 | 3485.06 | 835.737 | 146 | 4903.647 | 915.617 | 200 | 6901.28 | 1324.482 | 0 | 32.388 | 26.116 | 0 | 121.253 | 35.703 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21 | 37/21 | 5 | 5
11 | 100 | 984,196/0,005 | 227,298/1,170 | 250 | 3051.634 | 793.232 | 240 | 628.845 | 148.355 | 348 | 2897.948 | 582.416 | 0 | 10,985/39,368 | 15,690/0,349 | 0 | 147.074 | 35.436 | 0 | 8.566 | 2.203 | 0 | 159.926 | 27.179 | 37 | 93.258 | 30,223 | 77 | 344,966 | 75,141 | 80 | 2452.88 | 504.868 | 18 | 51,179 | 47,736 | 5,5 | 180,021 | 78.273 | 0 | 3485.06 | 835.737 | 146 | 4904.035 | 915.671 | 205 | 6901.824 | 1324.559 | 0 | 32.389 | 26.117 | 0 | 121.256 | 35.705 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21 | 37/21 | 5 | 5
20 | 100 | 984,960/0,005 | 227,483/1,170 | 300 | 3054.18 | 793.864 | 225 | 630.024 | 148.634 | 364 | 2899.728 | 582.694 | 0 | 10,985/39,368 | 15,690/0,349 | 0 | 147.074 | 35.436 | 0 | 8.566 | 2.203 | 0 | 159.926 | 27.179 | 33 | 94.274 | 30,501 | 84 | 346,904 | 75,465 | 80 | 2455.292 | 505.367 | 16 | 51,583 | 47,969 | 3 | 180,148 | 78.327 | 0 | 3485.06 | 835.737 | 155 | 4907.723 | 916.252 | 213 | 6907.072 | 1325.386 | 0 | 32.399 | 26.131 | 0 | 121.284 | 35.734 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21 | 37/21 | 5 | 5
21 | 100 | 985,055/0,005 | 227,505/1,170 | 250 | 3054.505 | 793.939 | 213 | 630.149 | 148.662 | 381 | 2899.952 | 582.725 | 0 | 10,985/39,368 | 15,690/0,349 | 0 | 147.074 | 35.436 | 0 | 8.566 | 2.203 | 0 | 159.926 | 27.179 | 30 | 94.37 | 30,530 | 90 | 347,141 | 75,500 | 80 | 2455.523 | 505.41 | 10 | 51,614 | 47,991 | 2 | 180,158 | 78.332 | 0 | 3485.06 | 835.737 | 160 | 4908.203 | 916.316 | 213 | 6907.723 | 1325.479 | 0 | 32.4 | 26.133 | 0 | 121.287 | 35.737 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21 | 37/21 | 5 | 5
22 | 108 | 985,149/0,005 | 227,525/1,170 | 300 | 3054.82 | 794.008 | 220 | 630.277 | 148.688 | 399 | 2900.19 | 582.755 | 0 | 10,985/39,368 | 15,690/0,349 | 0 | 147.074 | 35.436 | 0 | 8.566 | 2.203 | 0 | 159.926 | 27.179 | 30 | 94.463 | 30,560 | 90 | 347,411 | 75,534 | 89 | 2455.77 | 505.454 | 10 | 51,636 | 48,009 | 2 | 180,169 | 78.337 | 0 | 3485.06 | 835.737 | 180 | 4908.732 | 916.379 | 215 | 6908.382 | 1325.567 | 0 | 32.402 | 26.134 | 0 | 121.29 | 35.741 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21 | 37/21 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "11 мкр"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "11 мкр" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 15.06.2022 г.
Часы |  | ВВ Т145 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ- Т1-6 |  |  | ВВ Т146 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | ВВ 4л-11мк-6 |  |  | ВВ 11л-11мк-6 |  |  | ВВ 15л-11мк-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 26 | 391,354/0,019 | 105,184/0,115 | 0 | 269,957 | 101.802 | 0 | 298.718 | 60.518 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 3 | 1360.456 | 303.051 | 159 | 1551.674 | 231,295 | 27 | 320,091 | 67.115 | 117 | 4582.965 | 775.277 | 26 | 246.583 | 1.081 | 0 | 189.962 | 48.252 | 0 | 27.671 | 53.333 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,4/21,6 | 37,4/21,5 | 5 | 4
3 | 24 | 391,379/0,019 | 105,186/0,115 | 0 | 269,957 | 101.802 | 0 | 298.718 | 60.518 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 3 | 1360.534 | 303.059 | 150 | 1551.762 | 231,301 | 24 | 320,097 | 67.116 | 104 | 4583.27 | 775.312 | 24 | 246.6 | 1.081 | 0 | 189.966 | 48,253 | 0 | 27.672 | 53.335 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,3/21,6 | 37,4/21,5 | 5 | 4
4 | 23 | 391,402/0,019 | 105,189/0,115 | 0 | 269,957 | 101.802 | 0 | 298.718 | 60.518 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 2 | 1360.609 | 303.068 | 150 | 1551.848 | 231,307 | 22 | 320,102 | 67.118 | 105 | 4583.566 | 775.347 | 21 | 246.616 | 1.081 | 0 | 189.971 | 48,254 | 0 | 27.672 | 53.336 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,3/21,6 | 37,4/21,5 | 5 | 4
9 | 45 | 391,552/0,019 | 105,203/0,115 | 0 | 269,957 | 101.802 | 0 | 298.718 | 60.518 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 8 | 1361.116 | 303.12 | 262 | 1552.427 | 231,347 | 47 | 320,144 | 67.126 | 191 | 4585.54 | 775.576 | 37 | 246.736 | 1.081 | 0 | 189.993 | 48,262 | 0 | 27.676 | 53.344 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 36,9/21,3 | 36,9/21,3 | 5 | 4
10 | 45 | 391,590/0,019 | 105,207/0,115 | 0 | 269,957 | 101.802 | 0 | 298.718 | 60.518 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 8 | 1361.245 | 303,136 | 280 | 1552.577 | 231,359 | 45 | 320,155 | 67,127 | 193 | 4586.064 | 775.639 | 38 | 246.763 | 1.081 | 0 | 189.997 | 48,263 | 0 | 27.677 | 53.346 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 36,9/21,3 | 36,9/21,2 | 5 | 4
11 | 44 | 391,635/0,019 | 105,212/0,115 | 0 | 269,957 | 101.802 | 0 | 298.718 | 60.518 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 8 | 1361.392 | 303,153 | 275 | 1552.747 | 231,370 | 47 | 320,167 | 67,129 | 187 | 4586.65 | 775.71 | 42 | 246.794 | 1.081 | 0 | 190.001 | 48,264 | 0 | 27,677 | 53.347 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 36,9/21,3 | 36,9/21,3 | 5 | 4
20 | 29 | 391,907/0,019 | 105,238/0,115 | 0 | 269,957 | 101.802 | 0 | 298.718 | 60.518 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 5 | 1362.293 | 303,247 | 177 | 1553.79 | 231,442 | 46 | 320,266 | 67,144 | 86 | 4589,700 | 776,059 | 48 | 247.067 | 1.081 | 0 | 190.015 | 48,277 | 0 | 27,683 | 53.361 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 37/21,3 | 37/21,4 | 5 | 4
21 | 30 | 391,935/0,019 | 105,241/0,115 | 0 | 269,957 | 101.802 | 0 | 298.718 | 60.518 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 6 | 1362.39 | 303,255 | 184 | 1553,898 | 231,448 | 53 | 320,274 | 67,146 | 88 | 4589,960 | 776,084 | 45 | 247.102 | 1.081 | 0 | 190.016 | 48,278 | 0 | 27,684 | 53.362 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 37/21,3 | 37/21,3 | 5 | 4
22 | 36 | 391,965/0,019 | 105,243/0,115 | 0 | 269,957 | 101.802 | 0 | 298.718 | 60.518 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 8 | 1362.486 | 303,263 | 220 | 1554,013 | 231,454 | 62 | 320,293 | 67,148 | 105 | 4590,243 | 776,112 | 52 | 247,139 | 1.081 | 0 | 190.018 | 48,279 | 0 | 27,685 | 53.364 | 6,1/3,5 | 6,1/3,5 | 37/21,3 | 37/21,3 | 5 | 4
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.