|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июнь 2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-1256КТП-636ТП-1256ТП-55ТП-466КТП-636ТП-166 | 07.06.202208.06.202216.06.202221.06.202223.06.202224.06.202228.06.2022 | с 14-20 час. до 16-10 час.с 09-15 час. до 10-00 час.с 14-00 час. до 16-10 час.с 14-00 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 15-20 час.с 13-40 час. до 15-10 час.с 14-00 час. до 15-10 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |