|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За июнь 2017 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения  | Время включения |
| ТП 301ТП 237с. Синегорск МТП 9ТП 68ТП 321ТП 374ТП 476с. Синегорск МТП 9ТП 238ТП 239с. Синегорск КТП 14с. Синегорск МТП 7 | 01.06.1705.06.1707.06.1707.06.1708.06.1713.06.1714.06.1716.06.1726.06.1727.06.1728.06.1728.06.17 | с 14-00 час. до 15-40 час. с 13-30 час. до 16-00 час.с 10-50 час. до 11-20 час.c 13-30 час. до 15-30 час.c 13-38 час. до 18-00 час.с 13-40 час. до 15-40 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 10-00 час. до 14-05 час.с 13-30 час. до 16-00 час.с 13-30 час. до 15-50 час.с 10-25 час. до 11-15 час.с 11-30 час. до 12-15 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |