|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | Сентябрь2021 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-196ТП-809ТП-1219ТП-812ТП-812ТП-321ТП-809 | 06.09.202107.09.202108.09.202109.09.202114.09.202122.09.202123.09.2021 | с 09-40 час. до 11-00 час.с 14-00 час. до 15-10 час.с 14-10 час. до 15-40 час.с 13-40 час. до 15-10 час.с 13-45 час. до 15-20 час.с 10-00 час. до 10-40 час.с 13-40 час. до 15-20 час. |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |