|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9.  о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За февраль 2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения | | ТП-413  ТП-150  ТП-251  ТП-119  ТП-278  КТПН-364  КТПН-364 | 01.02.2022  01.02.2022  04.02.2022  08.02.2022  11.02.2022  24.02.2022  25.02.2022 | с 10-00 до 11-00  с 14-00 до 15-10  с 13-44 до 14-10  с 13-30 до 16-10  с 09-45 до 10-01  с 14-00 до 15-15  с 14-10 до 14-50 |   Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |