|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);  | За Апрель 2013 г. | **Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ,****РУ-0,4 кВ, трансформаторов :**№ ТП,РП,КТПН Дата отключения Время отключенияТП-375 01.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-466 02.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-31 03.04.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.ТП-34 04.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-278 05.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-176 08.04.2013г. с13-30час. до 16-30час.ТП-333 09.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-365 10.04.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.ТП-238 11.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-236 12.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-261 15.04.2013г. с13-30час. до 16-30час.ТП-155 16.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-428 17.04.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.ТП-388 18.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-499 19.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-194 22.04.2013г. с13-30час. до 16-30час.ТП-197 23.04.2013г. с 13-30час. до 16-30час.ТП-252 24.04.2013г. с 13-3-час. до 16-30час.ТП-203 25.04.2013 г. с 13-3-час. до 16-30час. ТП-2424 26.04.2013 г. с 13-3-час. до 16-30час.ТП-404 29.04.2013 г. с 13-3-час. до 16-30час.ТП-413 30.04.2013 г. с 13-3-час. до 16-30час.**Вид ремонта : осмотр выключателей нагрузки , трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников ,ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП.** |