|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| п. 19 г) абзац 9. о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За апрель 2022 г. | Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6/10 кВ, РУ-0,4кВ, трансформаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №ТП, РП, КТПН | Дата отключения | Время включения |
| ТП-2271ТП-55КТП-499КТПН-2424ТП-195бТП-403ТП-1171ТП-1232ТП-1219ТП-366 | 05.04.202212.04.202218.04.202220.04.202221.04.202225.04.202225.04.202226.04.202228.04.202229.04.2022 | с 13-53 до 14-48с 13-30 до 16-00с 13-29 до 14-10с 14-10 до 15-20с 13-30 до 15-40с 09-12 до 10-20с 14-20 до 15-30с 14-10 до 15-30с 14-00 до 15-10с 14-05 до 15-20 |

Вид ремонта: осмотр выключателей нагрузки, трансформаторов, проверка заземляющего устройства, осмотр масляных выключателей, проверка на нагрев, контактов, протяжка болтовых соединений, регулировка тяг рубильников, ВН, доливка масла в трансформатор, уборка помещения ТП. |