## ПС "Ласточка"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.06.2021г.
Часы |  | ВВ Т117 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т116 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Лт-6 |  |  | 9л-Лт-6 |  |  | 10л-Лт-6 |  |  | 15л-Лт-10 |  |  | 16л-Лт-10 |  |  | 17л-Лт-10 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 270,712/54,595 | 102,040/17,557 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 130 | 687,363/5,372 | 134,847/1,593 | 29 | 2085.47 | 490.747 | 57 | 930.82 | 191.87 | 67 | 1272.78 | 266.04 | 66 | 9301.71 | 1982.97 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 116.06 | 18.37 | 54 | 7513.95 | 1608.36 | 2 | 82,40 | 13,55 | 0 | 466.5 | 97.5 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10,5 | 6,1/10,5 | 21,3/36,6 | 20,9/36,6 | 8 | 12
3 | 0 | 270,712/54,595 | 102,043/17,557 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 140 | 687,387/5,372 | 134,854/1,593 | 28 | 2085.535 | 490.77 | 54 | 930.86 | 191.88 | 62 | 1272.81 | 266.05 | 63 | 9301.91 | 1983.04 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 116.07 | 18.37 | 50 | 7514.19 | 1608.43 | 0 | 82,40 | 13,56 | 0 | 466.51 | 97.5 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10,5 | 6,1/10,5 | 21,2/36,6 | 21,1/36,6 | 8 | 12
4 | 0 | 270,712/54,595 | 102,045/17,557 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 135 | 687,409/5,372 | 134,860/1,593 | 27 | 2085.586 | 490.787 | 52 | 930.89 | 191.89 | 70 | 1272.83 | 266.06 | 64 | 9302.08 | 1983.1 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 116.07 | 18.37 | 50 | 7514.39 | 1608.49 | 0 | 82,41 | 13,56 | 0 | 466.52 | 97.51 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,2/10,6 | 6,1/10,5 | 21,2/36,6 | 21,2/36,6 | 8 | 12
9 | 0 | 270,713/54,595 | 102,059/17,557 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 170 | 687,547/5,372 | 134,892/1,593 | 35 | 2085.931 | 490.888 | 70 | 931.07 | 191.94 | 90 | 1273.01 | 266.11 | 89 | 9303.24 | 1983.44 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 116.11 | 18.38 | 62 | 7515.7 | 1608.84 | 3 | 82,48 | 13,57 | 2 | 466.55 | 97.54 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10,4 | 6,0/10,4 | 21,3/36,6 | 20,9/36,6 | 8 | 12
10 | 0 | 270,713/54,595 | 102,061/17,557 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 175 | 687,582/5,372 | 134,899/1,593 | 40 | 2086.018 | 490.91 | 72 | 931.11 | 191.95 | 82 | 1273.05 | 266.12 | 77 | 9303.47 | 1983.5 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 116.11 | 18.38 | 65 | 7515.98 | 1608.9 | 4 | 82,49 | 13,57 | 3 | 466.56 | 97.54 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,2/10,6 | 6,1/10,5 | 21,2/36,6 | 21,1/36,6 | 8 | 12
11 | 0 | 270,713/54,595 | 102,064/17,557 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 175 | 687,613/5,372 | 134,905/1,593 | 37 | 2086.096 | 490.93 | 73 | 931.16 | 191.96 | 84 | 1273.08 | 266.13 | 84 | 9303.7 | 1983.56 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 116.11 | 18.38 | 68 | 7516.25 | 1608.96 | 3 | 82,51 | 13,58 | 0 | 466.56 | 97.55 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10,6 | 6,1/10,5 | 21,2/36,6 | 21,1/36,6 | 8 | 12
20 | 0 | 270,713/54,595 | 102,089/17,557 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 230 | 687,916/5,372 | 134,976/1,593 | 45 | 2086.84 | 491.143 | 90 | 931.56 | 192.05 | 102 | 1273.41 | 266.23 | 107 | 9305.84 | 1984.23 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 116.17 | 18.4 | 82 | 7519.18 | 1609.67 | 2 | 82,62 | 13,60 | 0 | 466.61 | 97.6 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6,1/10,3 | 6,1/10,3 | 20,9/36,1 | 20,9/36,1 | 8 | 12
21 | 0 | 270,713/54,595 | 102,091/17,557 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 235 | 687,939/5,372 | 134,980/1,593 | 45 | 2086.924 | 491.161 | 94 | 931.59 | 192.06 | 117 | 1273.44 | 266.24 | 115 | 9306.06 | 1984.28 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 116.17 | 18.4 | 87 | 7519.47 | 1609.73 | 2 | 82,63 | 13,60 | 2 | 466.61 | 97.6 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6/10,4 | 6/10,4 | 21/36 | 20,7/36,1 | 8 | 12
22 | 0 | 270,713/54,595 | 102,092/17,557 | 0 | 39.1 | 9.766 | 0 | 158.41 | 29.79 | 0 | 142.77 | 32.46 | 240 | 687,962/5,372 | 134,983/1,593 | 43,5 | 2086.961 | 491.168 | 96 | 931.65 | 192.07 | 120 | 1273.49 | 266.25 | 120 | 9306.39 | 1984.34 | 0 | 0.52 | 0.12 | 0 | 116.17 | 18.4 | 92 | 7519.82 | 1609.79 | 2 | 82,64 | 13,60 | 2 | 466.62 | 97.6 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 6/10,4 | 6/10,4 | 21/36 | 20,7/36,1 | 8 | 12
Замеры произвел: |  | Лаврентьев В.В.

## ПС "Новая Деревня"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Новая деревня" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.06.2021 г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нд-10 |  |  | 6л-Нд-10 |  |  | 11л-Нд-10 |  |  | 17л-Нд-10 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.661 | 18 | 118,695/0,023 | 24,488/0,040 | 17 | 603.481 | 123.91 | 0 | 144.074 | 46.225 | 50 | 415.274 | 80.783 | 0 | 6.753 | 1.774 | 12 | 1992.666 | 401.431 | 4 | 182.404 | 78.006 | 65 | 527.043 | 153.853 | 0 | 25.352 | 5.67 | 0 | 54.81 | 8.287 | 6/10,4 | 6/10,4 | 37 | 36,6 | 1 | 1
3 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.661 | 17 | 118,709/0,023 | 24,493/0,040 | 16 | 603.549 | 123.935 | 0 | 144.074 | 46.225 | 50 | 415.315 | 80.797 | 0 | 6.753 | 1.774 | 12 | 1992.719 | 401.441 | 3 | 182.42 | 78.015 | 65 | 527.138 | 153.894 | 0 | 25.355 | 5.671 | 0 | 54.81 | 8.287 | 6/10,4 | 6/10,4 | 37 | 36,6 | 1 | 1
4 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.661 | 17 | 118,720/0,023 | 24,497/0,040 | 17 | 603.603 | 123.956 | 0 | 144.074 | 46.225 | 45 | 415.359 | 80.814 | 0 | 6.753 | 1.774 | 11 | 1992.775 | 401.452 | 3 | 182.437 | 78.026 | 59 | 527.257 | 153.95 | 0 | 25.36 | 5.672 | 0 | 54.81 | 8.287 | 6/10,4 | 6/10,4 | 37 | 36,6 | 1 | 1
9 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.661 | 22 | 118,791/0,023 | 24,513/0,040 | 21 | 603.96 | 124.062 | 0 | 144.074 | 46.225 | 75 | 415.622 | 80.886 | 0 | 6.753 | 1.774 | 12 | 1993.049 | 401.497 | 5 | 182.528 | 78.074 | 51 | 528.065 | 154.195 | 0 | 25.384 | 5.677 | 0 | 54.81 | 8.287 | 5,9/10,2 | 5,9/10,2 | 36,6 | 36,2 | 1 | 1
10 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.661 | 24 | 118,813/0,023 | 24,525/0,040 | 21 | 604.07 | 124.094 | 0 | 144.074 | 46.225 | 75 | 415.686 | 80.904 | 0 | 6.753 | 1.774 | 12 | 1993.101 | 401.504 | 6 | 182.545 | 78.083 | 50 | 528.273 | 154.257 | 0 | 25.386 | 5.678 | 0 | 54.81 | 8.287 | 5,9/10,2 | 5,9/10,2 | 36,6 | 36,2 | 1 | 1
11 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.661 | 22 | 118,835/0,023 | 24,537/0,040 | 22 | 604.18 | 124.126 | 0 | 144.074 | 46.225 | 77 | 415.75 | 80.922 | 0 | 6.753 | 1.774 | 13 | 1993.153 | 401.511 | 5 | 182.562 | 78.092 | 52 | 528.481 | 154.319 | 0 | 25.39 | 5.678 | 0 | 54.81 | 8.287 | 5,9/10,2 | 5,9/10,2 | 36,6 | 36,2 | 1 | 1
20 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.661 | 21 | 118,993/0,023 | 24,580/0,040 | 21 | 604.972 | 124.372 | 0 | 144.074 | 46.225 | 71 | 416.314 | 81.086 | 0 | 6.753 | 1.774 | 14 | 1993.659 | 401.602 | 4 | 182.713 | 78.17 | 42 | 530.339 | 154.905 | 0 | 25.412 | 5.681 | 0 | 54.81 | 8.287 | 5,9/10,2 | 5,9/10,2 | 36,7 | 36 | 1 | 1
21 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.661 | 22 | 119,010/0,023 | 24,584/0,040 | 22 | 605.058 | 124.393 | 0 | 144.074 | 46.225 | 76 | 416.373 | 81.1 | 0 | 6.753 | 1.774 | 15 | 1993.721 | 401.61 | 5 | 182.73 | 78.178 | 48 | 530.514 | 154.951 | 0 | 25.415 | 5.682 | 0 | 54.81 | 8.287 | 5,9/10,2 | 5,9/10,2 | 36,7 | 36,1 | 1 | 1
22 | 0 | 42,490/0,019 | 13,961/0,037 | 0 | 212.988 | 70.661 | 24 | 119,024/0,023 | 24,588/0,040 | 22 | 605.135 | 124.412 | 0 | 144.074 | 46.225 | 77 | 416.429 | 81.112 | 0 | 6.753 | 1.774 | 19 | 1993.783 | 401.619 | 4 | 182.745 | 78.185 | 47 | 530.677 | 154.992 | 0 | 25.417 | 5.682 | 0 | 54.81 | 8.287 | 5,9/10,2 | 5,9/10,2 | 36,7 | 36,1 | 1 | 1
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Синегорская"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Синегорская" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.06.2021г.
Часы |  | ВВ Т1-6 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | 4л-Сг-6 |  |  | 7л-Сг-6 |  |  | 11л (0,4кВ ) |  |  | 12л (0,4кВ) |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | ПБВ | ПБВ
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 |  | 11574.405 | 5215.008 |  | 167.135 |  | 0 | 416.127 |  | 25 | 26708.637 | [7 empty] | 6.3 | 6.3 |  | 35 | 1 | 2
3 |  | 11574.405 | 5215.008 |  | 167.135 |  | 0 | 416.127 |  | 20 | 26708.728 | [7 empty] | 6.3 | 6.3 |  | 35 | 1 | 2
4 |  | 11574.405 | 5215.008 |  | 167.135 |  | 0 | 416.127 |  | 20 | 26708.792 | [7 empty] | 6.3 | 6.3 |  | 35 | 1 | 2
9 |  | 11574.405 | 5215.008 |  | 167.14 |  | 0 | 416.127 |  | 40 | 26709.472 | [7 empty] | 6.3 | 6.3 |  | 35 | 1 | 2
10 |  | 11574.405 | 5215.008 |  | 167.142 |  | 0 | 416.127 |  | 40 | 26709.655 | [7 empty] | 6.3 | 6.3 |  | 35 | 1 | 2
11 |  | 11574.405 | 5215.008 |  | 167.143 |  | 0 | 416.127 |  | 40 | 26709.761 | [7 empty] | 6.3 | 6.3 |  | 35 | 1 | 2
20 |  | 11574.405 | 5215.008 |  | 167.156 |  | 0 | 416.129 |  | 40 | 26711.169 | [7 empty] | 6.3 | 6.3 |  | 35 | 1 | 2
21 |  | 11574.405 | 5215.008 |  | 167.16 |  | 0 | 416.129 |  | 40 | 26711.315 | [7 empty] | 6.3 | 6.3 |  | 35 | 1 | 2
22 |  | 11574.405 | 5215.008 |  | 167.161 |  | 0 | 416.129 |  | 40 | 26711.425 | [7 empty] | 6.3 | 6.3 |  | 35 | 1 | 2
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Наука"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Наука" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.06.2021г.
Часы |  | ВВ Т137 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ Т138 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т1-10 |  |  | ВВ Т2-10 |  |  | 2л-Нк-10 |  |  | 6л-Нк-10 |  |  | 11л-Нк-10 |  |  | 12л-Нк-10 |  |  | 13л-Нк-10 |  |  | 19л-Нк-10 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-10 | ТН2-10 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 0 | 109,186/0,198 | 23,189/0,083 | 0 | 370.807 | 78.578 | 10 | 3,715/0,043 | 0,448/0,877 | 10 | 15.093 | 1.575 | 0 | 422.471 | 87.393 | 23 | 12.17 | 1.196 | 0 | 0.072 | 0.025 | 4 | 44.336 | 23.972 | 15 | 1941.938 | 450.673 | 0 | 13.363 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0.03 | 5 | 32.709 | 18.746 | 0 | 108.603 | 19.562 | 0 | 20.733 | 5.149 | 10.3 | 10.3 | 37,3 | 36,8 | 5 | 5
3 | 0 | 109,186/0,198 | 23,189/0,083 | 0 | 370.807 | 78.578 | 10 | 3,721/0,043 | 0,449/0,877 | 10 | 15.113 | 1.578 | 0 | 422.471 | 87.393 | 24 | 12.198 | 1.202 | 0 | 0.072 | 0.025 | 4 | 44.367 | 23.991 | 14 | 1942.008 | 450.701 | 0 | 13.363 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0.03 | 4 | 32.723 | 18.752 | 0 | 108.603 | 19.562 | 0 | 20.735 | 5.15 | 10.3 | 10.3 | 37,3 | 36,8 | 5 | 5
4 | 0 | 109,186/0,198 | 23,189/0,083 | 0 | 370.807 | 78.578 | 10 | 3,727/0,043 | 0,450/0,877 | 9,5 | 15.133 | 1.582 | 0 | 422.471 | 87.393 | 27 | 12.219 | 1.205 | 0 | 0.072 | 0.025 | 8 | 44.384 | 24.001 | 14 | 1942.07 | 450.724 | 0 | 13.363 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0.03 | 5 | 32.734 | 18.757 | 0 | 108.603 | 19.562 | 0 | 20.737 | 5.15 | 10.3 | 10.3 | 37,3 | 36,8 | 5 | 5
9 | 0 | 109,186/0,198 | 23,189/0,083 | 0 | 370.807 | 78.578 | 12 | 3,768/0,043 | 0,456/0,877 | 12,3 | 15.269 | 1.603 | 0 | 422.471 | 87.393 | 39 | 12.372 | 1.229 | 0 | 0.072 | 0.025 | 8 | 44.527 | 24.086 | 24 | 1942.465 | 450.844 | 0 | 13.363 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0.03 | 11 | 32.835 | 18.817 | 0 | 108.603 | 19.562 | 0 | 20.746 | 5.153 | 10.2 | 10.2 | 36,6 | 36,2 | 5 | 5
10 | 0 | 109,186/0,198 | 23,189/0,083 | 0 | 370.807 | 78.578 | 12 | 3,778/0,043 | 0,458/0,877 | 12,7 | 15.305 | 1.608 | 0 | 422.471 | 87.393 | 33 | 12.405 | 1.234 | 0 | 0.072 | 0.025 | 4 | 44.555 | 24.102 | 20 | 1942.553 | 450.867 | 0 | 13.363 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0.03 | 10 | 32.857 | 18.827 | 0 | 108.603 | 19.562 | 0 | 20.748 | 5.153 | 10.2 | 10.2 | 36,8 | 36,2 | 5 | 5
11 | 0 | 109,186/0,198 | 23,189/0,083 | 0 | 370.807 | 78.578 | 11 | 3,786/0,043 | 0,459/0,877 | 12 | 15.331 | 1.611 | 0 | 422.471 | 87.393 | 33 | 12.434 | 1.237 | 0 | 0.072 | 0.025 | 4 | 44.571 | 24.111 | 21 | 1942.637 | 450.89 | 0 | 13.363 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0.03 | 9 | 32.878 | 18.838 | 0 | 108.603 | 19.562 | 0 | 20.751 | 5.154 | 10.2 | 10.2 | 36,8 | 36,2 | 5 | 5
20 | 0 | 109,186/0,198 | 23,189/0,083 | 0 | 370.807 | 78.578 | 12 | 3,866/0,043 | 0,469/0,877 | 11 | 15.596 | 1.647 | 0 | 422.471 | 87.393 | 41 | 12.707 | 1.273 | 0 | 0.072 | 0.025 | 3 | 44.706 | 24.193 | 21 | 1943.386 | 451.122 | 0 | 13.363 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0.03 | 16 | 33.084 | 18.964 | 0 | 108.603 | 19.562 | 0 | 20.766 | 5.158 | 10.2 | 10.2 | 36,9 | 36,2 | 5 | 5
21 | 0 | 109,186/0,198 | 23,189/0,083 | 0 | 370.807 | 78.578 | 12 | 3,876/0,043 | 0,471/0,877 | 12 | 15.63 | 1.651 | 0 | 422.471 | 87.393 | 40 | 12.742 | 1.277 | 0 | 0.072 | 0.025 | 3 | 44.72 | 24.202 | 22 | 1943.473 | 451.147 | 0 | 13.363 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0.03 | 16 | 33.115 | 18.982 | 0 | 108.603 | 19.562 | 0 | 20.768 | 5.158 | 10.2 | 10.2 | 36,9 | 36,2 | 5 | 5
22 | 0 | 109,186/0,198 | 23,189/0,083 | 0 | 370.807 | 78.578 | 12 | 3,887/0,043 | 0,472/0,877 | 12 | 15.668 | 1.655 | 0 | 422.471 | 87.393 | 42 | 12.78 | 1.281 | 0 | 0.072 | 0.025 | 3 | 44.734 | 24.21 | 21 | 1943.571 | 451.172 | 0 | 13.363 | 0.038 | 0 | 0.033 | 0.03 | 16 | 33.148 | 19.004 | 0 | 108.603 | 19.562 | 0 | 20.77 | 5.159 | 10.2 | 10.2 | 36,9 | 36,2 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "Петрова"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Петрова" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.06.2021г.
Часы |  | ВВ Т143 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ 1- Т2-6 |  |  | ВВ 2- Т2-6 |  |  | ВВ Т144 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ 1- Т1-6 |  |  | ВВ 2- Т1-6 |  |  | ВВ 9л-Пв-6 |  |  | ВВ 15л-Пв-6 |  |  | ВВ 22л-Пв-6 |  |  | ВВ 26л-Пв-6 |  |  | ВВ 33л-Пв-6 |  |  | 46л-Пт-6 |  |  | 47л-Пт-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 35 | 438,046/0,005 | 92,790/1,168 | 35 | 1222.605 | 313.839 | 49 | 153.911 | 37.094 | 150 | 1256.542 | 252.437 | 0 | 1,510/38,535 | 8,063/0,340 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 2.568 | 1,026 | 45 | 659.558 | 144.635 | 0 | 0,065 | 0,035 | 3 | 77,331 | 32.159 | 46 | 816.133 | 199.865 | 48 | 2760.924 | 516.266 | 57 | 3388.822 | 660.483 | 0 | 17.377 | 15.02 | 0 | 62.421 | 16.916 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,8/21,7 | 37,8/21,7 | 5 | 5
3 | 30 | 438,078/0,005 | 92,799/1,168 | 30 | 1222.709 | 313.87 | 45 | 153.938 | 37.102 | 139 | 1256.625 | 252.456 | 0 | 1,510/38,535 | 8,063/0,340 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 2.568 | 1,026 | 43 | 659.693 | 144.673 | 0 | 0,065 | 0,035 | 0 | 77,338 | 32.163 | 47 | 816.266 | 199.904 | 39 | 2761.052 | 516.293 | 55 | 3388.983 | 660.514 | 0 | 17.379 | 15.022 | 0 | 62.422 | 16.917 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,8/21,7 | 37,8/21,7 | 5 | 5
4 | 30 | 438,104/0,005 | 92,807/1,168 | 30 | 1222.795 | 313.897 | 45 | 153.963 | 37.11 | 130 | 1256.701 | 252.475 | 0 | 1,510/38,535 | 8,063/0,340 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 2.568 | 1,026 | 43 | 659.802 | 144.706 | 0 | 0,065 | 0,035 | 2 | 77,344 | 32.167 | 45 | 816.389 | 199.942 | 43 | 2761.165 | 516.317 | 50 | 3389.118 | 660.544 | 0 | 17.381 | 15.023 | 0 | 62.423 | 16.918 | 6,2/3,6 | 6,2/3,6 | 37,8/21,7 | 37,8/21,7 | 5 | 5
9 | 60 | 438,299/0,005 | 92,853/1,168 | 105 | 1223.439 | 314.057 | 90 | 154.16 | 37.155 | 280 | 1257.31 | 252.583 | 0 | 1,510/38,535 | 8,063/0,340 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 2.568 | 1,026 | 90 | 660.707 | 144.9 | 0 | 0,065 | 0,035 | 5 | 77,390 | 32.193 | 90 | 817.273 | 200.167 | 90 | 2762.219 | 516.464 | 100 | 3390.201 | 660.717 | 0 | 17.389 | 15.03 | 0 | 62.455 | 16.926 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37,2/21,3 | 37,1/21,3 | 5 | 5
10 | 65 | 438,349/0,005 | 92,863/1,168 | 105 | 1223.617 | 314.093 | 96 | 154.207 | 37.165 | 280 | 1257.439 | 252.603 | 0 | 1,510/38,535 | 8,063/0,340 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 2.568 | 1,026 | 87 | 660.923 | 144.938 | 0 | 0,065 | 0,035 | 4 | 77,402 | 32.199 | 91 | 817.478 | 200.208 | 84 | 2762.427 | 516.49 | 105 | 3390.438 | 660.749 | 0 | 17.39 | 15.031 | 0 | 62.459 | 16.927 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37,2/21,3 | 37,1/21,3 | 5 | 5
11 | 64 | 438,408/0,005 | 92,876/1,168 | 105 | 1223.811 | 341.135 | 93 | 154.263 | 37.176 | 280 | 1257.6 | 252.628 | 0 | 1,510/38,535 | 8,063/0,340 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 2.568 | 1,026 | 93 | 661.207 | 144.992 | 0 | 0,065 | 0,035 | 5 | 77,420 | 32.207 | 93 | 817.733 | 200.258 | 81 | 2762.659 | 516.52 | 100 | 3390.696 | 660.786 | 0 | 17.392 | 15.032 | 0 | 62.465 | 16.929 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37,2/21,3 | 37,1/21,3 | 5 | 5
20 | 57 | 438,909/0,005 | 92,990/1,168 | 120 | 1225.494 | 314.529 | 81 | 154.77 | 37.29 | 240 | 1259.018 | 252.873 | 0 | 1,510/38,535 | 8,063/0,340 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 2.568 | 1,026 | 76 | 663.529 | 145.474 | 0 | 0,065 | 0,035 | 4 | 77,599 | 32.285 | 60 | 820.118 | 200.78 | 90 | 2764.847 | 516.835 | 95 | 3393.299 | 661.191 | 0 | 17.406 | 15.046 | 0 | 62.51 | 16.942 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,2 | 37,1/21,2 | 5 | 5
21 | 60 | 438,957/0,005 | 93,000/1,168 | 120 | 1225.649 | 314.562 | 85 | 154.816 | 37.299 | 280 | 1259.158 | 252.894 | 0 | 1,510/38,535 | 8,063/0,340 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 2.568 | 1,026 | 81 | 663.745 | 145.512 | 0 | 0,065 | 0,035 | 4 | 77,612 | 32.291 | 56 | 820.274 | 200.819 | 108 | 2765.112 | 516.886 | 100 | 3393.577 | 661.231 | 0 | 17.408 | 15.047 | 0 | 62.511 | 16.943 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,2 | 37,1/21,2 | 5 | 5
22 | 61 | 439,011/0,005 | 93,011/1,168 | 120 | 1225.836 | 314.601 | 91 | 154.867 | 37.309 | 248 | 1259.313 | 252.918 | 0 | 1,510/38,535 | 8,063/0,340 | 0 | 119.878 | 27.486 | 0 | 0.19 | 0.085 | 0 | 136.797 | 21.85 | 0 | 2.568 | 1,026 | 85 | 663.994 | 145.556 | 0 | 0,065 | 0,035 | 2 | 77,623 | 32.297 | 51 | 820.433 | 200.861 | 102 | 2765.426 | 516.9 | 88 | 3393.885 | 661.274 | 0 | 17.41 | 15.049 | 0 | 62.512 | 16.945 | 6,3/3,6 | 6,3/3,6 | 37/21,2 | 37,1/21,2 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.

## ПС "11 мкр"
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "11 мкр" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 16.06.2021 г.
Часы |  | ВВ Т145 |  |  | ВВ Т1-35 |  |  | ВВ- Т1-6 |  |  | ВВ Т146 |  |  | ВВ Т2-35 |  |  | ВВ Т2-6 |  |  | ВВ 4л-11мк-6 |  |  | ВВ 11л-11мк-6 |  |  | ВВ 15л-11мк-6 |  |  | ТСН 1 |  |  | ТСН 2 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН1-35 | ТН2-35 | РПН | РПН
| Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | Ток (А) | Р (акт.) | Q (реакт.) | UкВ | UкВ | UкВ | UкВ | Т1 | Т2
2 | 30 | 101,542/0,019 | 50,856/0,114 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.497 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 30,3 | 392.074 | 113.478 | 170 | 437.543 | 66.781 | 100 | 130.904 | 26.018 | 70 | 1951.691 | 337.066 | 7 | 41.268 | 0.78 | 0 | 143.181 | 33.055 | 0 | 21.15 | 37.456 | 3,7/6,5 | 3,7/6,5 | 21,7/37,9 | 21,7/37,9 | 5 | 5
3 | 29 | 101,567/0,019 | 50,864/0,114 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.497 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 30,7 | 392.159 | 113.507 | 170 | 437.648 | 66.812 | 100 | 130.93 | 26.026 | 80 | 1951.888 | 337.125 | 8 | 41.274 | 0.78 | 0 | 143.186 | 33.057 | 0 | 21.151 | 37.458 | 3,7/6,5 | 3,7/6,5 | 21,9/38 | 21,9/38 | 5 | 5
4 | 27 | 101,592/0,019 | 50,872/0,114 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.497 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 29,5 | 392.238 | 113.535 | 160 | 437.735 | 66.838 | 95 | 130.952 | 26.033 | 70 | 1952.049 | 337.176 | 7 | 41.279 | 0.78 | 0 | 143.19 | 33.059 | 0 | 21.152 | 37.459 | 3,7/6,5 | 3,7/6,5 | 22/38 | 22/38 | 5 | 5
9 | 50 | 101,770/0,019 | 50,921/0,114 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.497 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 56,1 | 392.838 | 113.704 | 300 | 438.424 | 66.996 | 180 | 131.138 | 26.075 | 130 | 1953.23 | 337.502 | 10 | 41.316 | 0.78 | 0 | 143.213 | 33.068 | 0 | 21.155 | 37.469 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,3/37,3 | 21,3/37,3 | 5 | 5
10 | 55 | 101,816/0,019 | 50,932/0,114 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.497 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 55,3 | 392.992 | 113.739 | 320 | 438.6 | 67.027 | 180 | 131.184 | 26.083 | 120 | 1953.553 | 337.575 | 12 | 41.324 | 0.78 | 0 | 143.218 | 33.069 | 0 | 21.156 | 37.471 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,3/37,3 | 21,3/37,3 | 5 | 5
11 | 53 | 101,869/0,019 | 50,943/0,114 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.497 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 53,5 | 393.165 | 113.778 | 310 | 438.805 | 67.065 | 195 | 131.237 | 26.092 | 130 | 1953.951 | 337.664 | 12 | 41.333 | 0.78 | 0 | 143.224 | 33.071 | 0 | 21.157 | 37.473 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,5/37,4 | 21,5/37,4 | 5 | 5
20 | 48 | 102,261/0,019 | 51,037/0,114 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.497 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 49,1 | 394.473 | 114.103 | 273 | 440.306 | 67.365 | 195 | 131.643 | 26.166 | 80 | 1956.546 | 338.321 | 13 | 41.41 | 0.78 | 0 | 143.25 | 33.086 | 0 | 21.163 | 37.488 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,5/37,4 | 21,5/37,4 | 5 | 5
21 | 50 | 102,308/0,019 | 51,048/0,114 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.497 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 51,1 | 394.631 | 114.138 | 300 | 440.487 | 67.396 | 205 | 131.699 | 26.174 | 80 | 1956.778 | 338.382 | 13 | 41.421 | 0.78 | 0 | 143.254 | 33.088 | 0 | 21.164 | 37.49 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,5/37,4 | 21,5/37,4 | 5 | 5
22 | 52 | 102,354/0,019 | 51,057/0,114 | 0 | 269.746 | 101.775 | 0 | 298.477 | 60.497 | 0 | 99,88/1,592 | 28,421/17,453 | 53,4 | 394.785 | 114.17 | 310 | 440.666 | 67.425 | 220 | 131.754 | 26.182 | 80 | 1956.998 | 338.438 | 14 | 41.432 | 0.78 | 0 | 143.258 | 33.09 | 0 | 21.165 | 37.492 | 3,6/6,3 | 3,6/6,3 | 21,5/37,4 | 21,5/37,4 | 5 | 5
Замеры произвел: Лаврентьев В.В.