|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Состав и характер информации** | **Период** | **Информация** |
| о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация); | За Февраль 2013 г. | **Ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций РУ-6 кВ,****РУ-0,4 кВ, трансформаторов :** **№ ТП,РП,КТПН Дата отключения Время отключения****1219 РУ-6 кВ 08.02.2013 г. с 10-00 до 17-00**Вид ремонта : замена изоляторов на шинном мосту **РП-6 27 л -6-ЮС 05.02.2013 г. с 13-30 до 16-30**Вид ремонта : замена изоляторов на шинном мосту**1256 РУ-6 кВ 01.02.2013 г. с 13-30 до 17-00**Вид ремонта : замена дугогасящих камер**166 19.02.2013 г. с 13-30 до 16-30**Вид ремонта : ревизия ВН в сторону ТП-255**41 20.02.2013 г. с 13-30 до 16-30**Вид ремонта : ревизия ВН в сторону ТП-197 |