## п.1.1 +
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
Юридические лица | [6 empty] | Физические лица
| ед. изм. |  | Динамика | из них категории надежности, шт. |  |  |  | ед. изм. |  | Динамика | из них категории надежности
|  | 2021г. | 2022г. | 1 кат | 2 кат | 3 кат |  |  | 2021г. | 2022г. | 1 кат | 2 кат | 3 кат
Всего | шт. | 719 |  | 0 | 38 | 681 | Всего | шт. | 603 |  | 0 | 0 | 603
110 кв | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 кв | шт. |  |  | 0 | 0 | 0
35 кВ | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 кВ | шт. |  |  | 0 | 0 | 0
6-10 кВ | шт. | 455 |  | 0 | 38 | 417 | 6-10 кВ | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0
0,4 кВ | шт. | 264 |  | 0 | 0 | 264 | 0,4 кВ | шт. | 603 |  | 0 | 0 | 603

## п.1.2 +
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
| Количество точек поставки, штук | Количество точек поставки, оборудованных ПУ, штук | в том числе с возможностью дистанционного сбора данных, штук | Динамика к предыдущему году (2016г.) по точкам поставки |  | Динамика к предыдущему году (2016г.) по приборам учета
Всего | 1322 | 1322 | 0 | - | - | - | -
Юридические лица | 264 | 264 | 0 | - | - | - | -
Физические лица | 455 | 455
Вводные устройства в МКД | 603 | 603 | 0 | - | - | - | -
бесхозные сети | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## п.1.3+
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному
Информация по линиям электропередачи 0,4-220 кВ
№ | Наименование ВЛ |  | По трассе (км).
|  |  | Всего, | Одноцепных ВЛ |  |  | Двухцепных ВЛ
|  |  | км | Мет. | Ж.Б. | Дерев. | Мет. | Ж.Б. | Дерев.
|  |  |  | опоры | опоры | опоры | опоры | опоры | опоры
1. | ВЛ -0,38 кВ |  | 68.6 | 4.527 | 25.734 | 38.344 | 0 | 0 | 0
| КЛ- 0,38 кВ |  | 354.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | В т.ч. ВЛ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с/х назначения
2.1 | Из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ-35-110 кВ
2.2 | ВЛ-6-10 кВ |  | 75.064 | 0 | 53.364 | 21.7 | 0 | 0 | 0
2.3 | КЛ-6-10-35 кВ |  | 158.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Понизительные подстанции и ПП 35 кВ и выше
Наименование показателей |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Отклонение
Понизительные подстанции |  | Количество, шт | Мощность, МВ.А | Количество, шт | Мощность, МВ.А | Количество, шт | Мощность, МВ.А
1. Понизительные подстанции (ПС) 35 кВ и выше |  | 6 | 108.7 | 6 | 108.7 | 0 | 0
1.1 Понизительные подстанции (ПС) 35/6-10 кВ |  | 6 | 108.7 | 6 | 108.7 | 0 | 0
1.2 Понизительные подстанции (ПС) 110-154 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Понизительные подстанции (ПС) 220 кВ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трансформаторные подстанции и РП 6 - 35/0,4 кВ
Наименование показателей |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Отклонение
Трансформаторные подстанции(ТП) 6-35/0,4 кВ |  | Количество, шт | Мощность, МВ.А | Количество, шт | Мощность, МВ.А | Количество, шт | Мощность, МВ.А
1. Трансформаторные подстанции(ТП) 6-35/0,4 кВ - всего |  | 170 | 133.469 | 179 | 138.559 | 9 | 5.09
1.1 Мачтовые подстанции (МТП) 6-35/0,4 кВ |  | 10 | 1.873 | 12 | 2.083 | 2 | 0.21
1.2 Комплектные подстанции (КТП) 6-35/0,4 кВ |  | 45 | 32.916 | 50 | 34.086 | 5 | 1.17
1.3 Закрытые подстанции (ЗТП) 6-35/0,4 кВ |  | 115 | 98.68 | 117 | 102.39 | 2 | 3.71

## п.1.4+
1. Общая информация о сетевой организации
п.1.4.Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
ВЛЭП
МУП «Электросервис» | 0,4-6-10 кВ |  | 35 кВ |  | 110 кВ |  | 220 кВ |  | Всего
| на 01.01.20 | на 01.01.21 | на 01.01.20 | на 01.01.21 | на 01.01.20 | на 01.01.21 | на 01.01.20 | на 01.01.21 | на 01.01.20 | на 01.01.21
износ в % | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 70
ПС, ТП (КТП)
МУП «Электросервис» | 6(10) кВ |  | 35 кВ |  | 110 кВ |  | 220 кВ |  | Всего
| на 01.01.20 | на 01.01.21 | на 01.01.20 | на 01.01.21 | на 01.01.20 | на 01.01.21 | на 01.01.20 | на 01.01.21 | на 01.01.20 | на 01.01.21
износ в % | 70 | 67 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54

## п. 2.1+
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
п. 2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( )
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
1.4. | НН (до 1 кВ) | 0.362 | 0.5455 | 50.6906
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( )
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
2.4. | НН (до 1 кВ) | 0.071 | 0.0794 | 11.831
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( )
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
3.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( )
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
5.1. | в том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## п. 2.2+
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
п.2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | МУП "Электросервис" | 0 | 0 | 0 | 0.05455 | 0 | 0 | 0 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | замена провода на СИП, реконструкция КЛ 0,4 кВ

## п.2.3_2.4+
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
п. 2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде п. 2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии
Организационно-технических мероприятий
по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях МУП "Электросервис" за 2021 год.
Физические
объемы
|  | Наименование | выполнения
мероприятий
мероприятия
|  |  | единицы измер-я | всего за год | Итого за1 квартал факт | Итого за 2 квартал факт | Итого за I полугодие факт | Итого за 3 квартал факт | Итого за 9 месяцев факт | Итого за 4 квартал факт | Итого за год с момента внедрения | Итого за год с момента внедрения факт | Приведен-ное к году
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Технические мероприятия
|  | Замена кабельных линий 0,4 кВ на перегруженных линиях, в том числе: | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6
|  |  | км. | 8.404 | 0 | 0 | 0 | 8.404 | 8.404 | 8.404 | 8.404 | 8.404 | 8.404
|  |  | тыс.кВт*ч | 76.58 | 0 | 0 | 0 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58
|  | ИТОГО: | тыс.кВт*ч | 76.58 | 0 | 0 | 0 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58
Note on D48: cds-shem: ПС Холмская
Note on D50: cds-shem: ПС Краснопольская
Note on Z51: Тен: не было факта взяла план
Note on D58: cds-shem: ПС Корсаковская, ПС Углезаводская, ПС Южная Т1-35, Т2-35
Note on D60: cds-shem: ПС Чеховская, ПС Томаринская
Note on D86: cds-shem: ПС Углезаводская
Note on D89: cds-shem: ПС Холмская
Note on D92: cds-shem: ПС Краснопольская
Note on Z94: Тен: план
Note on D104: cds-shem: ПС Корсаковская, ПС Промузел, ПС Луговая
Note on D107: cds-shem: ПС Невельская
Note on D110: cds-shem: ПС Шахтерская
Note on Z112: Тен: план
Note on AB122: Тен: 1211 часов не работали оба транс 744ч + 467ч
Note on D125: cds-shem: ПС Пятиреченская, ПС Фабричная
Note on D179: worker: Летние доильные площадки. Лагерь
Note on D182: worker: Дачные кооперативы
Note on Z201: Тен: план
Note on P273: Тен:
Note on Z273: Тен: +0.411
Note on AM279: Лысяк Елена:
Note on I288: Тен:
Note on K288: Тен:
Note on P288: Тен:
Note on Y288: Тен:
Note on AA288: Тен:
Note on AC288: Тен:
Note on H291: Тен:
Note on P291: Тен:
Note on Y291: Тен:
Note on AI297: Тен:
Note on K304: Тен:
Note on S304: Тен:
Note on K306: Тен:
Note on AA306: Тен:
Note on AI306: Тен:
Note on AA357: Тен:
Note on S418: Worker: ТП-12к меняем 0,250 на 0,100
Note on Y418: Worker: КТПН-15к заменяем 0,400 на 0,250
Note on AA418: Worker: ТП-17к заменяем 0,400 на 0,250
Note on AC418: Worker: КТПН-67п заменяем 0,250 на 0,100 и в ТП-1062 заменяем 0,100 на 0,063
Note on Z423: Тен: не было мероприятия (Кичаева) поставила план

## п.3.1.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации.
Принадлежность | Наименование СР | Обслуживающий РЭС | Наименование ПС | Класс напряжения ПС | Трансформатор, Sн, МВА в режиме N-1 | Невостребованная мощность на 31.12.2021г., МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
МУП "Электросервис" | МУП "Электросервис" | участок РС (ТП) | "Синегорская" | 35/6 | 4.1 | 3.957
|  |  | "Петрова" | 35/6 | 20 | 4.374
|  |  | "Новая Деревня" | 35/10 | 12.6 | 7.2
|  |  | "11мкр" | 35/6 | 20 | 15.602
|  |  | "Ласточка" | 35/10/6 | 32 | 22.002
|  |  | "Науки" | 35/10 | 20 | 10.137

## п.3.2._3.3
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде.
В целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению зявитель имеет возможность на сайте МУП "Электросервис через Личный кабинет подать заявку на технологическое присоединение в электронном виде, либо направить заявку, с приложение всех документов на специально выделенный электронный ящик: mup@es-sakh.su Так же, через Личный кабинет есть возможность отслеживать информацию о ходе рассмотрения поданной заявки.
п. 3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.
Прочая информация отсутствует.

## п. 3.4
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 253 | 236 | -6.719% | 54 | 47 | -12.96% | 31 | 21 | -32.26% | 41 | 15 | -63.41% | 0 | 0 |  | 319
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 170 | 162 | -4.706% | 34 | 20 | -41.18% | 13 | 8 | -38.46% | 17 | 7 | -58.82% | 0 | 0 |  | 197
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 12 | 14 |  | 27 | 30 |  | 40 | 31 |  | 28 | 30 | 7.143% | 0 | 0 |  | 26.25
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 170 | 162 | -4.706% | 34 | 20 | -41.18% | 13 | 31 | 138.5% | 17 | 7 | -58.82% | 0 | 0 |  | 220
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 144 | 42 | -70.83% | 27 | 10 | -62.96% | 7 | 2 | -71.43% | 4 | 1 | -75% | 0 | 0 |  | 55
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7.1. | по вине сетевой организации
7.2. | по вине заявителя
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 10 | 42 | 320% | 67 | 44 | -34.33% | 169 | 209 | 23.67% | 113 | 123 | 8.85% | 0 | 0 |  | 104.5

## п. 3.5
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п. 3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
|  | ВЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
| Нет | КЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
|  | ВЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
750 | Да | КЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
|  | ВЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
| Нет | КЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
|  | ВЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
1000 | Да | КЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
|  | ВЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
| Нет | КЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
|  | ВЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
1250 | Да | КЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
|  | ВЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
| Нет | КЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
|  | ВЛ | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз | нз
* - плата с НДС - 550 руб
** - стоимость технологического присоединения к электрическим сетям рассчитана по стандартизированным тарифным ставкам и является ориентировочной

## п. 4.1
4. Качество обслуживания
4.1.Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
МУП "Электросервис"
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 63 | 169 | 168.254 | 0 | 0 | 0 | 311 | 161 | -48.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 63 | 169 | 168.254 | 0 | 0 | 0 | 311 | 161 | -48.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.6.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 374 | 169 | -54.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.4.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## п.4.2.
п. 4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | МУП "Электросервис" |  | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 378-А | 236-384 739-243 mup@es-sakh.su | пн-пт с 09-00 до 17-00 | Прием заявок, выдача документов по технологическому присоединению |  | 10 | 2 | 0

## п. 4.3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредстовм телефонной связи.
4.3. | Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи. | заполняется в соответствии с формой, см. ниже
4.3.
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 23-63-84, 23-66-46 73-92-43
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 97256
2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 89763
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 48342
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 5
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1 - 5

## 4.4
4.4. | Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
| МУП "Электросервис" | Очная форма обращения - Заявка на оказание услуг по технологическому присоединению = 169 обращений

## п. 4.5
п. 4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
МУП "Электросервис":
1 | Оперативно-техническое обслуживание
2 | Испытания электротехнических средств
3 | Ремонт ВЛ, КЛ
4 | Нанесение коммуникаций на планшет заявителя

## п. 4.6
п. 4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
МУП "Электросервис":
Согласно закону Сахалинской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской области» от 11.03.2005 г. № 13 30 в муниципальном унитарном предприятии квотируются рабочие места для трудоустройства инвалидов.

## п. 4.8
п. 4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
МУП "Электросервис":
1. | Проведение анкетирования потребителей с целью выяления недостатков в работе с потребителями.
2. | Усовершенствование сайт МУП "Электросервис"
3. | В целях повышения качества обслуживания потребителей в сетевой организацией оформлен информационный стенд, расширен объем ознакомительной документации, разработаны для заявителей памятки действия при технологическом присоединении.

## 4.9 СЭ_2021
п. 4.9. Информация по обращениям потребителей.
МУП "Электросервис"
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| id 1765 | 2021-01-12 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1766 | 2021-01-13 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1769 | 2021-01-15 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1771 | 2021-01-16 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1772 | 2021-01-19 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1777 | 2021-01-21 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1770 | 2021-01-16 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1785 | 2021-01-27 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| ID: 1784 | 2021-01-26 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1786 | 2021-01-27 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1793 | 2021-02-01 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1804 | 2021-02-04 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1805 | 2021-02-04 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1806 | 2021-02-04 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1807 | 2021-02-04 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1808 | 2021-02-05 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1809 | 2021-02-05 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1815 | 2021-02-11 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1819 | 2021-02-16 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1820 | 2021-02-16 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1822 | 2021-02-18 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1826 | 2021-02-24 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1827 | 2021-02-24 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ | договор ТП
| id 1841 | 2021-04-13 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 104 | договор ТП
| id 1842 | 2021-03-02 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1843 | 2021-03-02 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1847 | 2021-03-03 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1851 | 2021-03-04 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1852 | 2021-03-04 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1855 | 2021-03-09 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1856 | 2021-03-10 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1857 | 2021-03-10 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1858 | 2021-03-11 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1860 | 2021-03-12 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1861 | 2021-03-12 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1869 | 2021-03-23 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1875 | 2021-03-29 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1877 | 2021-03-30 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1881 | 2021-03-31 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1898 | 2021-04-02 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1904 | 2021-04-05 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1913 | 2021-04-08 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1917 | 2021-04-09 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1919 | 2021-04-11 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1925 | 2021-04-19 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1922 | 2021-04-13 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1948 | 2021-04-26 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1920 | 2021-04-13 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1953 | 2021-04-29 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1916 | 2021-04-09 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1947 | 2021-04-26 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1923 | 2021-04-13 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1924 | 2021-04-14 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1929 | 2021-04-19 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1942 | 2021-04-22 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1921 | 2021-04-13 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1932 | 2021-04-26 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1885 | 2021-03-31 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1958 | 2021-04-30 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1953 | 2021-04-29 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1961 | 2021-05-05 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1962 | 2021-05-05 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1971 | 2021-05-11 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 1974 | 2021-05-11 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1979 | 2021-05-14 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1981 | 2021-05-17 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1983 | 2021-05-18 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1984 | 2021-05-18 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1985 | 2021-05-18 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1991 | 2021-05-24 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 1995 | 2021-05-31 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2003 | 2021-06-01 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2004 | 2021-06-02 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2006 | 2021-06-04 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2008 | 2021-06-07 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2011 | 2021-06-07 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2012 | 2021-06-07 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2013 | 2021-06-08 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2014 | 2021-06-08 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2019 | 2021-06-10 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2035 | 2021-06-22 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2037 | 2021-06-22 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2041 | 2021-06-24 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2046 | 2021-07-01 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2047 | 2021-07-01 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2058 | 2021-07-02 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2062 | 2021-07-06 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2067 | 2021-07-08 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2068 | 2021-07-08 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2070 | 2021-07-09 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2079 | 2021-07-20 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2080 | 2021-07-20 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2081 | 2021-07-20 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2085 | 2021-07-23 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2096 | 2021-07-28 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2110 | 2021-08-05 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2111 | 2021-08-06 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2112 | 2021-08-06 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2113 | 2021-08-06 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2114 | 2021-08-06 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2116 | 2021-08-09 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2121 | 2021-08-10 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2132 | 2021-08-16 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2138 | 2021-08-18 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2144 | 2021-08-25 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2142 | 2021-08-24 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2148 | 2021-08-26 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2156 | 2021-08-31 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2163 | 2021-09-03 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2169 | 2021-09-09 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2174 | 2021-09-10 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2175 | 2021-09-10 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2180 | 2021-09-13 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2172 | 2021-09-10 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2182 | 2021-09-15 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2183 | 2021-09-15 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2185 | 2021-09-16 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2186 | 2021-09-16 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2191 | 2021-09-21 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2191 | 2021-09-23 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2198 | 2021-09-24 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2204 | 2021-09-29 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2207 | 2021-09-30 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2184 | 2021-10-15 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2218 | 2021-10-06 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2221 | 2021-10-07 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2240 | 2021-10-18 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2171 | 2021-09-09 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2247 | 2021-10-25 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2248 | 2021-10-27 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2253 | 2021-10-27 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2248 | 2021-10-25 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2254 | 2021-10-28 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2257 | 2021-11-01 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2262 | 2021-11-03 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2265 | 2021-11-07 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2266 | 2021-11-07 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2268 | 2021-11-08 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2270 | 2021-11-09 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2273 | 2021-11-11 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2280 | 2021-11-15 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2278 | 2021-11-12 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2282 | 2021-11-15 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2283 | 2021-11-16 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2284 | 2021-11-17 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2286 | 2021-11-22 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2285 | 2021-11-22 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 291 | 2021-11-25 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2293 | 2021-11-30 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2294 | 2021-11-30 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2288 | 2021-11-24 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2308 | 2021-12-14 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2316 | 2021-12-10 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2319 | 2021-12-28 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| id 2320 | 2021-12-28 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2321 | 2021-12-28 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2300 | 2021-12-03 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2310 | 2021-12-15 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2346 | 2021-01-24 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2142 | 2021-08-24 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| id 2144 | 2021-08-25 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 1-ОТП | 2021-01-18 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 81 | 2021-01-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 2-ОТП | 2021-01-19 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 3-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 4-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 5-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 6-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 7-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 8-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 9-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 10-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 11-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 12-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 13-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 14-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 15-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 15/1-ОТП | 2021-01-20 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 19-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 20-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 21-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 22-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 23-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 24-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 25-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 26-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 27-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 28-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 29-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 30-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 31-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 32-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 33-ОТП | 2021-01-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 38-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 39-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 40-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 41-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 42-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 43-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 44-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 45-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 46-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 47-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 48-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 49-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 50-ОТП | 2021-02-05 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 55-ОТП | 2021-02-10 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 56-ОТП | 2021-02-10 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 57-ОТП | 2021-02-10 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 58-ОТП | 2021-02-10 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 59-ОТП | 2021-02-10 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 60-ОТП | 2021-02-10 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 61-ОТП | 2021-02-10 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 62-ОТП | 2021-02-12 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 581 | 2021-03-02 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 73-ОТП | 2021-03-09 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 74-ОТП | 2021-03-09 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 705 | 2021-03-12 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 82-отп | 2021-03-18 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 90-отп | 2021-04-01 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 96-ОТП | 2021-04-08 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 93-ОТП | 2021-04-06 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 104-ОТП | 2021-04-22 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 114-ОТП | 2021-05-13 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 117-ОТП | 2021-05-19 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 122-ОТП | 2021-05-27 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 134 ОТП | 2021-06-09 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 137-ОТП | 2021-06-21 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 144-ОТП | 2021-06-25 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 145-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 146-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 147-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 148-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 149-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 150-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 151-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 152-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 153-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 154-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 155-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 156-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 157-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 158-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 159-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 160-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 161-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 162-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 163-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 164-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 165-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 166-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 167-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 168-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 169-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 170-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 171-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 172-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 173-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 174-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 175-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 176-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 177-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 178-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 179-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 180-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 181-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 182-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 183-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 184-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 185-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 186-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 187-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 188-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 189-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 190-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 191-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 192-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 193-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 194-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 195-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 196-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 197-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 198-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 199-ОТП | 2021-06-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 205-ОТП | 2021-07-06 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 209-ОТП | 2021-07-07 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 210-ОТП | 2021-07-07 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 247-ОТП | 2021-09-03 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 232-ОТП | 2021-08-09 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 236-ОТП | 2021-08-10 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 250-ОТП | 2021-09-03 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 252-ОПТ | 2021-09-03 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 253-ОТП | 2021-09-03 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 255-ОТП | 2021-09-07 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 265-ОТП | 2021-09-15 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 271-ОТП | 2021-09-23 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 272-ОТП | 2021-09-23 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 275-ОТП | 2021-09-24 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 283-ОТП | 2021-10-07 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 296-отп | 2021-10-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 302-ОТП | 2021-11-09 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 328-ОТП | 2021-11-26 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 326-ОТП | 2021-11-25 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 327-ОТР | 2021-11-25 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 329-ОТП | 2021-11-29 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 340-ОТП | 2021-12-07 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | договор ТП | договор ТП
| 355-ОТП | 2021-12-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 356-ОТП | 2021-12-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 357-ОТП | 2021-12-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 358-ОТП | 2021-12-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 359-ОТП | 2021-12-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 360-ОТП | 2021-12-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 361-ОТП | 2021-12-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 362-ОТП | 2021-12-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 363-ОТП | 2021-12-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 364-ОТП | 2021-12-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ
| 365-ОТП | 2021-12-28 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Мотевированный отказ